生物安全运输箱公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（只） | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物安全运输箱 |  |  | 箱内尺寸：≥360*225*260mm（长*宽*高） 有效容积≥17L | 贰 |  |
| 生物安全罐 |  |  | 尺寸11（直径）*16cm 可放标本数≥19支 | 陆 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于6月12日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年六月十日

一、参数要求

- 箱内温度2-8度，可维持24小时，带温度显示功能

2、生物安全罐（尺寸11（直径）*16cm），每个罐子可放标本数≥19支，提供放置标本试剂管尺寸，配备三个生物安全罐。

- 箱内尺寸≥360*225*260mm（长*宽*高），提供产品图片（含参数及尺寸）

- 有效容积≥17L

- 该标本主要用于新冠病毒检测标本的存放，投标时需提供满足存放该标本要求的相关生物检测报告

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、保证在中标公示期结束后3个工作日内到货。