医用加温毯公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用加温毯 |  | 1200*535（mm） | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于7月14日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年七月八日

附件：一、设备参数要求：

- 自动加温模式：可设定温度35-40℃，通过温度传感器采集病人体温变化并能显示加温时间，超温报警：≤41.5℃±0.5℃；

- 采用直流安全电压24V加热工作，无触电风险；

- 对手术室其他设备无电磁干扰；（需提供注册证明文件）；

- ★无耗材消耗，不会产生废水和废气，加温垫（毯）可透视X射线；

- 加温垫尺寸：1200*535（mm）±10；

- ★加温毯系统具有热保护装置及防水功能（需提供证明文件）

- ★发热材料由整面发热均匀、无冷热点的碳纤维布制成，非碳纤维织物，非碳纤维丝或碳纤维发热线；（需提供注册证明文件）

- ★加温垫（毯）外层结构具有阻燃报告，保证临床使用安全性、可靠性。（需提供相关证件）

9．设备具有独立安全保护功能，确保不会对病人造成任何伤害。

二、备件、资料、专用工具及其它：

1、投标方将所投产品的标准配置列出。

2、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

3、保修期：整机及所有配件免费保修两年。

4.技术培训要求：

卖方应提供现场安装并进行技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

三、投标要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，提供产品彩页（含外形尺寸等相关参数）。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、设备配套专用耗材请在投标报价表中单独报价。

5、★保证在中标公示期结束后7个工作日内到货。

四、人员培训要求：

设备安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

五、货物质量及售后服务要求：

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

六、验收：

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。