动态心电记录盒公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 产 地 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态心电记录盒 |  | 迪姆软件（北京）有限公司 | DMS300-4A | 贰 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于8月7日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年八月三日

一、设备参数及要求：

1、该设备必须能够与我院功能检查科迪姆软件系统配套使用；

2、动态心电记录盒（含原装心电导联线）；

3、免费赠送迪姆软件系统主机与记录盒通讯连接线1根；

二、备件、资料、专用工具及其它：

1、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

2、保修期：整机及所有配件免费保修两年。

3、技术培训要求：卖方应提供现场安装并进行技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

4、投标公司负责上门安装调试，保证设备正常运行。

三、投标要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，提供产品彩页。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、设备配套专用耗材原装心电导联线请在投标报价表中单独报价。

四、货物质量及售后服务要求：

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

五、验收：

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。