输尿管肾镜公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（套） | 报 价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输尿管肾镜 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于8月25日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年八月十九日

参数要求：

一、设备最高限制价为9万元整；

二、输尿管肾镜及工具钳技术参数

（1）输尿管肾镜

1、纤维输尿管肾镜，5万像素，图像无扭曲，平面图像，超广角；

2、12°度超广角，镜鞘镜体为一体式设计，工作直径：8/9.8Fr，工作通道：5Fr. ,工作长度430mm；

3、镜内是光学纤维，允许镜体微曲；可气熏、浸泡、高温高压消毒；

4、目镜符合ISO标准；

（2）鳄嘴钳

5Fr ,工作长度550mm；

（3）活检钳

5Fr ,工作长度550mm；

三、保修期：输尿管肾镜需提供不少于原厂保修1年，鳄嘴钳、活检钳质保期不少于3个月。

四、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、鳄鱼钳、活检钳请在投标报价表中单独报价。

五、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。