腹腔镜镜头公开询价采购报价表(二次询价)

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 最高控价 | 采购数量 | 报价（元/根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腹腔镜镜头 |  | 德国storz30度 | 40000元/根 | 贰 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于9月21日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年九月十五日

附：一、设备参数要求。

1、该镜头（直径10mm 、工作长度31cm）为临床科室在用腹腔镜系统配套使用配件，指定品牌、型号，该镜头必须能够准确安装到科室现有的腹腔镜系统中，并能正常使用。投标单位需提供所投产品品牌、型号、尺寸及相关图片。

2、保修期：该镜头免费保修两年。

3、卖方能提供该镜头现场安装调试，保证能在我院科室现有的腹腔镜系统中正常使用。

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（在我院近3年有正常业务往来，且已提供过有效证件的可不再提供）。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关证明资料。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。
三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

四、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。