混采核酸检测试管公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（套） | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混采核酸检测试管 |  |  | 1：10混采管 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于十月二十三日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十月十九日

一、投标参数要求：

| 序号 | 指 标 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 可用于病毒标本的采集、运输及保存。 |
| 2 | 产品组成 | 由采样拭子和含保存液的密封管组成。 |
| 3 | 包装 | 可以同时提供多人份包装及单人份独立包装，便于不同需求采样使用。 |
| *4 | 规格要求 | 可同时灭活型和非灭活型的采样管，可1人/5人/10人混采使用，根据不同用途选择使用。 |
| 5 | 保存液含量 | 可提供含量为3ml、 5ml、6ml 的保存管，满足各种样本采集需求。 |
| *6 | 保存液 PH 值 | PH 值为 7.0-7.6 |
| 7 | 采样拭子要求 | 为方便折断的植绒拭子或聚脂纤维拭子，不能含棉花和竹的成分 |
| 8 | 质量体系认证 | 需通过 IS013485 医疗器械质量管理体认证 |
| *9 | CE 认证 | 产品需具有 CE 证书 |
| *10 | 贮存条件 | 可满足-5℃到 30℃的环境存放和使用，温度范围宽，使用、运输和保存更方便。 |
| *11 | 采样后保存条件 | 不能及时送检的标本，可在 2～8℃保存 48 小时，或在-70℃冷冻保存 7 天。 |
| 12 | 配送时效 | 可在 72 小时，急用 12 小时内送货到医院 |
| 13 | 售后服务 | 满足医院退换货的要求 |

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。