骨科器械公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侧卧位洞洞床（梅奥床） |  |  | 1800*480*50mm（必须能够根据医院要求定制） | 壹套 | 元/套 |
| 2 | 尚氏LDAA前入路侧卧位髋关节拉钩 |  |  | 每套至少9种规格 配套整组件金属包装盒 | 按需采购 | 元/套 |
| 3 | 椎板拉钩（1100） |  |  | 钩深60cm/80cm | 按需采购 | 元/只 |
| 4 | 胫骨顶棒 |  |  | 直、弯（8mm、10mm、13mm、15mm） | 按需采购 | 元/只 |
| 5 | 颈椎拉钩 |  |  | 各规格 | 按需采购 | 元/只 |
| 6 | 脊柱腰椎垫俯卧位（凝胶） |  |  | 62*47*17cm | 按需采购 | 元/只 |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于十月二十三日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十月十九日

一、产品参数要求：

1、侧卧位洞洞床（梅奥床）

基本尺寸：1800*480*50mm（必须也能够根据医院要求定制），标配：凝胶立柱（长，中，短各3根，报价时提供尺寸）；

*基本组成：体位板、软垫、立柱、凝胶平垫，该设备必须匹配我院所有品牌的手术床使用，且能准确安装固定；

投标时列出所投产品及配套附件所有规格型号及相关参数（提供产品彩页（含产品及附件材质构成等描述相关信息）），产品参考图如图一所示。

2、尚氏LDAA前入路侧卧位髋关节拉钩套组

每套至少9种规格，配套整组件金属包装盒；

投标时列出所投产品每套所含的所有规格型号及相关参数（提供产品彩页（含产品材质构成等描述相关信息）），产品参考图如图二所示。

3、椎板拉钩（1100）

规格：钩深60cm/80cm；

投标时列出所投产品所有规格型号及相关参数（提供产品彩页（含产品材质构成等描述相关信息）），产品参考图如图三所示。

4、胫骨顶棒

规格： 直、弯（8mm、10mm、13mm、15mm）；

投标时列出所投产品所有规格型号及相关参数（提供产品彩页（含产品材质构成等描述相关信息）），产品参考图如图四所示。

5、颈椎拉钩

投标时列出所投产品所有规格型号及相关参数（提供产品彩页（含产品材质构成等描述相关信息）），产品参考图如图五所示。

6、脊柱腰椎垫俯卧位（凝胶）

规格：62*47*17cm；

投标时列出所投产品所有规格型号及相关参数（提供产品彩页（含产品材质构成等描述相关信息）），产品参考图如图六所示。

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

图1

（图5）

（图6）