心内科高值耗材公开询价采购报价表(三次询价)

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊断/消融可调弯头端导管 |  |  | 进口 | 电极材料为铂铱合金，管身材料为PEBAX树脂和32股不锈钢编织钢材的6孔冷盐水诊断消融导管，头端4个电极，电极间距2-5-2，导管长度115cm，7F内径，配有生理盐水注射口。 | 按需采购 | 元/根 |
| 植入式双腔起搏器 | 起搏器主机 |  | 进口 | 各规格 | 按需采购 | 元/只 |
|  | 配套电极 |  | 进口 | 各规格 | 按需采购 | 元/只 |
|  | 撕开鞘 |  | 进口 | 各规格 | 按需采购 | 元/只 |
| 特殊规格药物涂层支架（雷帕霉素） |  |  | 国产 | 特殊规格超短, 材料为符合 YY/T0605. 6-2007的钻铭合金，支架上涂有涂层，涂层中含 有可生物降解的聚乳酸聚合物和雷帕霉素药物。直径在2.25mm^4. Omm之间，病变长度处于9mm~ 36mm | 按需采购 | 元/支 |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3. 若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于十一月二十三日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十一月十七日

参数要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

★2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数（提供产品图片及规格型号参数说明），保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、供货要求：接医院采购通知后供货时间不得超过三天（含节假日），无特殊紧急情况下不接收快递送货。

★5、所投产品必须严格执行网采两票制要求。