一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜公开询价采购报价表

(二次询价)

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内窥镜控制器 |  |  |  | 壹套 | 元/套 |
| 一次性输尿管软镜 |  |  |  | 按需采购 | 元/根 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月4日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十一月三十日

- 设备参数要求。

- 、电子内窥镜控制器参数要求：

- ★一体式主机，包含：主机、显示屏、光源；

- ≧21寸高清显示屏，≧1080P全高清图像输出；

- 内置高亮度LED冷光源；

- 适配电子软镜，同时兼容高清硬性摄像头；

- 自带视频采集及拍照功能，支持USB存储接口，通过USB接口外接U盘可存储手术图像及录像。

- 、一次性输尿管软镜参数要求：

- 视场角：≧90°；  2、视向角：0°；

3、景深3-50mm；     4、插入管外径不超过9.2Fr；

5、弯曲角度：上弯不小于 270°，下弯不小于270°；

6、工作长度≧650mm。

（三）、内窥镜控制器主机及一次性输尿管软镜需分开单独报价。

二、投标要求。

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（在我院近3年内有正常业务关系且提供过有效证件，可不提供）；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、需提供产品彩页及相关参数描述；

5、卖方需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用；

6、内窥镜控制器主机免费质保不低于两年。

附：