可便携式干雾过氧化氢消毒灭菌器公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式干雾过氧化氢消毒灭菌器 |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月24日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十二月十八日

- 产品主要参数：

- 该设备用于空气、物表消毒一步完成，最大限度保证医疗环境的安全；

★2、该设备为干雾灭菌，喷雾颗粒小于10um；

★3、使用介质：过氧化氢浓度6%-7.9%；

★4、消毒液需单独报价（标注消毒液包装规格型号及单价）；

5、设备重量小于6公斤；

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投货产品的品牌与型号，提供产品彩页及图片，保证原厂正品供货，提供注册证等相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

★4、投标产品需提供含MA标志的第三方检测报告复印件。