可床边主被动康复训练器公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床边主被动康复训练器 |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月24日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十二月十八日

- 产品主要参数：

1.适用范围:适用于对患者下肢进行被动性和主动性训练。

2.技术参数

2.1床旁型设计,方便移动,主要用于卧床患者的康复治疗;

2.2电机数量:≥4个电机;

2.3电机控制横向及竖向支臂的伸缩,无需操作者手动搬动,方便省力

2.4训练器横向和竖向支臂可伸缩:0mm~160mm可调,可根据需要调节至合适的位置进行训练;

2.5电机控制固定脚升降,治疗时,降下固定脚,确保训练过程中设备稳定,不出现滑动

2.6下肢松紧带可调:根据实际情况拉紧或放松松紧带。

2.7*具有彩色液晶触摸显示屏,接近360°旋转,显示直观,操作简便

2.8*四种训练模式:主动模式、被动模式、助力模式、等速模式四种训练模式可供选择,主动模式与被动模式可智能切换,满足临床不同治疗需求;

a.有主、被动训练自动切换功能:设备智能检测患者肢体用力情况,并根据其用力程度,自动切换为主动模式或被动模式。

b.助力模式:可帮助肌力极低患者做主动运动；

c.等速运动模式:可做等速圆周运动,根据患者用力情况实时调节阻力大小,最大限度激发患者的残存功能;

2.9*具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能

a.肌张力显示:训练过程中患者肌张力实时显示;

b.智能痉挛识别与痉挛缓解:可开可关,开启后,痉挛识别灵敏度10级可调,设备可智能识别痉挛,识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛,避免运动过程中出现不必要运动损伤;

c.痉挛缓解速率:1~5级可调,根据患者的痉挛程度不同,可选择不同等级的缓解速率,确保痉挛缓解的安全性;

2.10*对称性训练功能:实时显示两侧肢体用力程度的比例,训练左右肢体对称性及协调性,可切换至游戏界面增加训练趣味性;

2.11训练时间可调:1~120min可调,满足不同患者的训练时长的需求;

2.12速度调节范围:被动运动中,运动速度5~60/min可调;

2.13*阻力等级:主动模式与助力模式下,电机阻力0~24档可调;

2.14训练方向转换:训练过程中,具备方向转换功能,满足不同方面的训练;

2.15训练结果分析:训练结束后,系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

2.16设备自检功能:开机时,设备自动检测运行；

3.设备整机免费质保不低于两年。

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投货产品的品牌与型号，提供产品彩页及图片，保证原厂正品供货，提供注册证等相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、中标方需免费提供设备安装调试。