安徽省桐城市人民医院消防维保服务

二次询价文件

1.招标项目名称: 安徽省桐城市人民医院消防维保服务询价项目

2.招标方式:院内公开询价采购

3.投标截止时间、投标地点

投标截止时间：2021年7月23日下午16时前。应在规定时间将密封的响应文件送至安徽省桐城市人民医院综合采购办，不接收快递报价文件。联系人： 黄工 ，电话：0556-6197331。逾期或不符合规定的文件恕不接受。本次询价不接受联合体投标。

4.付款方式：银行转账

5.合同期限：壹年。

6. 最高限价：9.6万元/年，超过最高限价视为废标。

7.项目简要技术要求：完成 46032 ㎡建筑物的消防设施维护保养服务。

主要项目：消防自动报警系统及所有终端设备、电气设备漏流监测系统、自动喷淋系统、疏散诱导系统（应急照明、疏散指示、安全出口等）、室内及室外消防管道及消火栓、灭火器（箱）、消防水带（消防卷盘）及消防水枪、气体灭火设备、供电控制设备、报警和通讯传输线路、防火门等。具体维保项目以现场实际情况为准。

检测及判定依据：《中华人民共和国消防法》

GB13495.1-2015 《消防安全标志第 1 部分：标志》

GB29837-2013 《火灾探测报警产品的维修保养与报废》

GA587-2005 《建筑消防设施的维护管理》

GA767-2008 《消防控制室通用技术要求》

DB11/1354 — 2016 《建筑消防设施检测评定规程》

DB11/065-2010 《电气防火检测技术规程》

8. 供应商报名资格条件要求：

（ 1 ）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

1 ）具有独立承担民事责任的能力；

2 ）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3 ）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4 ）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5 ）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6 ）法律、行政法规规定的其他条件；

（ 2 ）供应商能够提供建筑物消防设施维护保养服务。营业执照经营范围包括建筑消防设施检测、电气检测；通过质量技术监督部门资质认定，通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可，具有有效的《检验检测机构资质认定证书》。具有省级或直辖市消防管理部门颁发的消防技术服务二级资质；具有省级或国家级消防协会颁发的服务资信证书；具有消防检测相关管理认证体系证书；有 2 个以上类似维保业绩。

项目负责人具有建筑消防员职业资格、注册一级消防工程师证书，具有建筑或机电专业中级以上（含中级）职称；有 3 年以上类似维保经验。

（ 3 ）本年度为医院提供检测和评估服务的单位不得参加本次询价活动。

9. 报价文件须提交的材料

1、营业执照、《消防设施工程专业承包施工资质证书》、《安全生产许可证》体系证书、项目负责人资格证、职称证、注册证书、项目负责人近 3 个月社保缴费凭证、法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件等相关以上资料，并加盖公章，方为有效；

2、（1）报价人应实地勘查，投标文件中要有合理可行的维保方案：

①、火灾自动报警系统维、保、检方案；
②、消火栓系统（含：泵、消防水池、屋顶水箱）维保方案；
③、自动喷淋灭火系统（含：泵、消防水池、屋顶水箱）维保方案；
④、气体灭火系统维保方案；
⑤、防火门、防火卷帘维保方案；
⑥、防排烟系统维保方案；
⑦、应急照明疏散指示标志维保方案；

⑧、消防应急广播系统维保方案；
⑨、灭火器（箱），消火栓（箱），消防水带（消防卷盘）、枪头（喷嘴）维保方案；
⑩、漏流监测系统维保方案。

（2）、报价为全院整体消防维保及设备、设施更换的总包费用，消防自动报警系统的所有终端设备必须为海湾品牌。
（3）、单项设备报价(以实际采购价格计算)超过5000.00元的由院方询价采购，由中标方组织实施安装到位，等于或小于5000.00元的设备(以实际采购价格计算)，由中标方自行采购及安装到位。

（4）、报价文件中需有服务承诺，中标后半个月内，应遵循有关《建筑消防设施的管理规定》，对门诊楼、1号住院楼、2号住院楼、3号住院楼、后勤楼、病理楼等消防设施做一全面的单项检查和联动检查，检修并排除故障，确保大楼消防设施处于正常状态，符合消防检查要求，并出具合格的建筑消防设施检测报告。

10.消防维修保养职责

（1）根据《建筑消防设施检测技术规程》（DB51/2049-2015）规定标准要求，结合桐城市人民医院的实际情况，维保单位制定具体的维护保养方案及维护保养内容，确保维保期间消防设备设施运行正常。

（2）维保单位必须按相关规定进行足量、足范围维护保养并出具相应消防检测报告。

（3）投标单位应自行对项目现场和周围环境进行勘察，投标单位因自身原因未到项目现场实施踏勘的，中标后签订合同和履约过程中，投标人不得以不了解现场情况为由，提出任何形式的增加维保费用或索赔的要求。

（4）维保单位派遣具有消防设施维修资格和经验丰富的工程技术持证专业人员负责消防维修保养工作，并保证节假日有故障随叫随到。

（5）对委托维修保养的建筑消防设备设施每月1次进行检查维修、保养。

（6）每月30号前进行一次例检，每次检查均有足够人员持证上岗检测，检查完毕对结果如实做好检查记录，并会同专职消防安全管理员共同签字确认。

（7）维保单位接到我院故障报告后，维保人员在30分钟内到达现场，2小时内处理完毕，接到重大故障报告后，故障处理不超过三天。如因材料问题影响维修时间或其他非乙方造成特殊情况延长工期时间，需向院方或有关部门进行报备。

（8）维保单位对消防设施出现的故障及时修复，保证我院范围内消防系统正常运转，有关消防设备使用完好率95%以上。

（9）当消防设施出现严重不得不停用时，应汇同院方立即报告消防管理部门同时进行抢修，尽快恢复系统的运行。

（10）配合消防部门对医院进行的消防安全检查工作。

（11）检查原始记录必须由参加维修保养的院方、维保单位双方人员签字，处理意见一式二份，由双方代表签字后各执一份。

（12）维保单位每季度将消防设施维修保养的情况和检查结果以书面形式向院方报告，其内容包括：消防自动报警系统的运行情况；维修保养和检查记录；保证消防设施正常运转的建议。

（13）维保单位应按照安全操作规程，采取严格，科学的安全防护措施，确保操作者安全和第三者安全，承担由于自身措施不力，造成事故的责任和发生的费用。

（14）若发生重大伤亡事故，维保单位应按有关规定立即报告市公安局并通知医院方代表，医院为抢救提供必须条件，发生的费用由责任方承担。

（15）维保单位在对动力设备，易燃易爆和贵重的设备进行维修保养时，应向院方代表提出安全防范措施。院方应派人在现场监督和协助维保单位进行有关工作，如院方因缺少人手等原因未派人在现场监督所造成的，维保单位有义务尽职尽责做安全防范工作。

（16）维保单位每月需对医院消防进行全面的详细检查，并对检查后的结果需整改的每月向医院出具一份整改报告交给安保科。

11.本工程项目由安全保卫科组织专家进行评审，采用综合评估评分法。
（1）评标标准：综合评分法。

（2）综合评分的主要因素：技术参数、综合商务及投标报价。

评分表如下：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标价）*30*100% |
| 2 | 维保资质 | 10 | 1.具有质量管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书；环境管理体系认证证书，每提供一份得1分；未提供不得分。 2.具有消防技术服务机构资质证书，二级或二级资质证书以上的得7分； （提供相关证书复印件，并加盖投标人公章） |
| 3 | 管理体系 | 10 | （1）项目部人员配备、管理措施叙述清楚、详细、合理得5分；基本合理2分；不合理不得分。（2）中级消防员与初级消防员不得少于各2人得2分，每多1人得1分，最多5分。 |
| 4 | 业绩 | 10 | 投标人具有在二甲医院及以上的消防维保服务业绩：服务3年（含以上）的，服务综合评价为满意的，每提供一个业绩得2分，满分10分；服务3年及以下的每提供一个业绩得2分。满分6分。 （提供医院服务评价证明材料，提供服务合同的首页、服务周期页、和签署页，并在每页加盖投标人公章） 注：上述评分中，同一家医院不得重复计分。 |
| 5 | 具有良好的商业信誉、有健全的财务会计制度及保险购买 | 8 | 有国家标准、行业标准的维保、维修方案，维护、维修的消防设施符合国家、行业标准，在近三年内无重大违纪违法违规记录、无安全事故（5分）财务制度健全、为员工购买“五险一金”及意外伤害险（3分） （提供书面证明材料并加盖投标人公章） |
| 6 | 应急预案 | 5 | 投标人根据本项目制定的应急方案，须包含重大突发事件应急预案、消防安全应急预案、人为事故应急预案、设备故障应急预案、自然灾害应急预案、进行评分： 方案全面、合理性、可操作性强，完全满足项目需求的得5分；方案基本健全、具有一定的合理性，大部分能满足项目需求的得3分；方案不完整或合理性、操作性不强得1分；没有方案不得分。 |
| 7 | 维保操作人员持有资质证书 | 15 | 提供一级注册消防工程师证书每提供1个得3分；二级注册消防工程师或中级建构筑物消防员证书每提供1个得2.5分; 初级资质证书每提供1个得1.5分。(提供操作人员的资质证书与公司签订的合同复印材料，并加盖公章） |
| 8 | 消防维保可行性方案及承诺 | 5 | 根据投标方维保服务方案及承诺（包括维保服务响应时间等情况横向比较）方案全面、合理、可操作性强得5分；方案基本健全、具有一定的合理性，大部分能满足项目需求的得3分；方案不完整或合理性、操作性不强得1分；没有方案不得分。 |
| 9 | 履约能力 | 3 | 在桐城市当地注册有公司、分公司、分支机构的得3分。（提供营业执照副本，并加盖投标人公章） |
| 10 | 投标文件规范性 | 4 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得4分，有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止 |

（一）消防维保期间需达到的有关指标

1.设备使用完好率95%以上；

2.无任何重大事故发生；

3.有效投诉率低于0.1%；

4.消防设施的年检合格率达100%。

（二）注意事项

（1）中标单位不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

（2）投标单位若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

（3）投标单位使用的标准必须是国际公认或国家、地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标单位使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投单位必须列表将明显的差异详细说明。

12.付款方式：按年度支付维保费用，年度维保合格后即以转账方式支付当年维保费用。

13.为确保此次招标活动公平、公正，防止在投标过程中有故意期骗应标等行为投标人须交纳投标保证金人民币8000元整，于投标书送达时交纳，遇有投标人报价后不能正常履行协议者，该保证金将由招标人予以没收，同时该投标人中标资格将被取消；中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，在合同履行结束后七个工作后退还，未中标者招标结束后三个工作日内退还。

保证金一律以转账方式缴纳：

开户单位：安徽省桐城市人民医院

开户行：安徽省桐城市建行广场支行

账号：34001686103053001309

汇款备注：2021桐城市人民医院消防维保服务询价采购投标保证金

桐城市人民医院

二0二一年七月十九日