听力筛查仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（套） | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 听力筛查仪 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于十二月七日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年十二月一日

- 设备参数要求：

（一）、用途：用于新生儿听力筛查。

（二）、★总体产品要求：原装进口，便携设计

（三）、技术参数要求：

1.行业标准：安全：EN60601-1；EMC：EN60601-1-2；CE医疗认证：认证号第0123号;

2.耳声发射类型：DPOAE或TEOAE;

3.频率范围：0.5-10000Hz;

4.刺激强度： 40-70dB SPL;

5.叠加时间：0.5、1、2或4S;

★6.测试所需的通过频率数：最少可设置1个频率，最多可设置12个频率;

★7.多种测试协议：DP 2S和DP 4S，TE等;

8.全中文彩色操作界面;

9.彩色LED显示屏，所有功能单键单对应，操作方便快捷;

10.探头设计符合人体工程学设计，适合所有年龄段，并且适合所有耳道结构;

11.	测试时实时显示测试波形、测试进程、信号强度、噪声强度;

12.具备自动探头检查功能;

13.电池类型：可充电锂电池;

★14.无线功能：具备无线数据传输及无线打印报告功能;

15.探头与主机采用高清HDMI接口连接，数据稳定。

设备配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 探头 | 1 | 套 |
| 3 | 耳塞 | 1 | 套 |
| 4 | 充电器 | 1 | 套 |
| 5 | 蓝牙热敏打印机 | 1 | 台 |
| 6 | 电脑工作站及软件 | 1 | 套 |

二、投标要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投设备的品牌与配置参数，保证原厂正品供货，提供厂家证件及产品注册证等相关资料；

3、保证产品原厂供货，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

★4、投标文件中需要列出与设备相关的免费配置清单，设备配套专用附件及耗材请在投标文件中单独报价；

5、提供免费设备安装调试及培训服务；

6、提供产品彩页（含产品功能及参数描述）；

★7、整机免费质保期不低于两年，质保期从我院验收合格后算起。