可吸收止血膜公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（片） | 报价（元/片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可吸收止血膜 |  |  | 5cm*1.5cm | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价396元/片，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月7日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年三月三十一日

- 产品及要求：

★1、产品注册证为三类，主要成分为医用注射级透明质酸钠，呈白  色或浅黄色，薄纸片状；

2、适用于各种外科手术渗出血创伤止血，对术后组织粘连具有抑制作用；

3、产品具有水溶性，可完全溶于生理盐水；

★4、可以和创面紧密贴敷并形成一定的透明凝胶层，不影响手术视野；

5、快速止血，有效控制出血量；

6、对局部组织无刺激性，无免疫原性和动物源传染风险；

7、无细胞毒性，良好的生物相容性；

★8、产品体内4周完全降解，代谢产物为水和二氧化碳，体内无蓄积；

★9、对凝血功能障碍的病人和肝素化治疗者均有效；

10、一次性使用，无菌；

★11、安徽省集采平台品规，提供产品流水号及27位医保编码。

二、资质及其他要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

- 投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与所有规格型号，提供产品厂家证件及注册证等相关资质证件，并提供产品图片或彩页；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。