胸外科高分子夹板公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（只） | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胸外科高分子夹板 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价2071元/只，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月7日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年三月三十一日

- 产品参数要求：

*1.产品无需开水浸泡，打开包装即可塑形使用，金属护板尺寸22*13CM；

2.亲肤材质由优质材料提供，不会产生过敏皮肤痒等情况；
3.上半身前胸后背开完刀术后病患都可用产品，不用在四肢部位。

- 资质及其他要求：

*1、投标产品是安徽省集采平台有限价产品，投标文件中注明产品流水号及27位医保编码；

2、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

3、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与所有规格型号，提供产品厂家证件及注册证等相关资质证件，并提供产品图片或彩页。

- 4、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。