产床（电动手术台）公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 产地（国产） |  | 规格型号 | 最高限价/元 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产床（电动手术台） |  |  |  | 15000 | 壹 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月20日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年四月十四日

附：一、供应商资格要求：

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号，（投标方所投文件须有证明能满足参数的证明材料），乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册。

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年。

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

三、产床（电动手术台）：

1、台面尺寸不小于宽600±10*长1900±50mm.（含辅助台）

2、台面升降不少于250 mm±20mm

3、台面离地最低高度700±20mm

4、背板上折曲≥75°，前后倾：前后倾：≥22° ，辅助台尺寸：宽560±10*长500±10mm

5、立柱外套底罩等外表部分均用优质不锈钢

6、适合人体体位的无缝床垫可防止污渍渗透，便于手术后清理。

7、设备有锁止功能，任何角度、高度都可使用。方便医生手术时的使用和手术后的打扫

8、该床供产妇分娩、妇科手术、诊断及检查，具有包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能。

9、配有搁臂架、托腿架、拉手、麻醉瓶架

10、台面升降、前后倾、背板上折均由电机实现，按钮操纵背板可根据临床要求调节角度，使用方便，安全可靠。配有隐藏式活动辅助台，方便医生和助产人员操作。台面根据人体曲线设计，柔软舒适，给人以温馨的感觉。所有外罩、背板架，污物盘及架等均为不锈钢制作，美观耐用，易于清洁。

11、电源电压：220V ± 22V

12、工作电压：直流24V。

13、非★5条不满足按废标处理。