**桐城市人民医院污水处理系统维保服务项目公开询价文件**

招标项目名称:桐城市人民医院污水处理系统维保服务项目

招标方式: 院内公开询价采购

投标截止时间、投标地点：

投标截止时间：2022年4月22日下午16时前。应在规定时间将密封的响应文件送至安徽省桐城市人民医院综合采购办，不接收快递报价文件。联系电话：0556-6197331。逾期或不符合规定的文件恕不接受。

一、**服务内容及要求**

1. 污水处理系统的维护保养、应急抢维修，提供配套污水处理工程的技术服务，确保污水处理系统的正常稳定运行，出水水质按照最新医疗机构水污染物排放标准达标排放，且符合当地环保要求。招修4小时内到达现场排除故障，紧急情况下，采取应急措施，确保有效应急运行；
2. 中标方每月至少2次全面自检，自检时间分别在每月的上半个月及下半个月的7日前，自检内容包含仪器仪表的比对校正及设备设施的正常、安全运行的维保事项；
3. 运维中使用的药剂如过期、废弃，投标方自行回收处理；
4. 维保、检测等服务工作必须有记录，记录表格至少一式两份，双方签字有效；
5. 配合招标方做好政府环保检查的准备工作；
6. 所设污水处理系统正常、安全、高效运行的其它服务内容。

**二、服务方式**

定期巡检及招修。

**三、投标保证金**

投标保证金3000元，中标后投标保证金自动转为履约保证金，若中标方中标后不与发包方签订合同，该保证金不予退还，未中标单位的投标保证金三日内无息退还。

**四、特定资格条件**

（1）投标人必须是具备独立法人资格的公司，具有经相关部门年检通过的有效的企业营业执照，其营业执照经营范围内具有环保监测仪器及设备的维护等相关内容，运维单位需具备自动监控系统运营的环境服务认证资质，运维人员需具备自动监控污废水运行工证书；

（2）类似项目业绩证明；

（3）本项目不接受联合体投标。

**五、服务期限及付款方式**

1、服务期才用1+1年（一年合同期满后采购人对中标单位进行考核，并根据医院实际情况决定是否续签合同）；

2、付款方式：按半年度支付维保费用的50%，年度维保合格后即以转账方式支付当年剩余维保费用。

**六、踏勘现场：**投标人应认真对本项目实施现场环境、具体设施设备配置及处理工艺进行踏勘现场，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。投标人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。中标后签订合同过程中，投标人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或要求。

**七、服务方案**

1、维保服务方案；

2、服务保证及服务承诺；

3、法人法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

4、投标人认为需要提供的其他资料。

**八、投标报价**

1、污水处理系统设备设施的维修保养、泵类(如：提升泵、加药泵、爆汽泵、 污泥泵等)、风机及单项单价在人民币3000元（含）以下的配品配件，以及检测费、 交通费、运输费、税费、技术服务费等所有费用；

2、药剂费(如：次氯酸钠、检测试剂等)；

3、投标文件封面、投标函、报价表均应加盖公章并经法定代表人加盖印章。

附：

**桐城市人民医院污水处理系统维保服务项目公开询价报价表**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 报价金额 | 备 注 |
| 1 | 污水处理系统维保 | 元/年 | 含泵类(如：提升泵、加药泵、爆汽泵、 污泥泵等)、风机及单项单价在人民币3000元（含）以下的配品配件，以及检测费、交通费、税费、服务费等 |
| 2 | 药剂费 | 元/月 | 含运输费、加药服务等 |
| 合 计 | 大写： （小写：元） | | |

桐城市人民医院综合采购办公室

二零二二年四月十五日