紫外线辐照计公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外线辐照计 |  |  | 贰 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月10日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年五月五日

附件：一、设备参数要求：

1、 该仪器适用于医疗领域的紫外辐照度测量工作。

仪器特点：

* 光谱及角度特性经严格校正

数字液晶显示，带背光

手动/自动量程切换

数字输出接口（USB,冗余供电）

低电量提醒

自动延时关机

有数字保持

轻触按键操作，蜂鸣提示

2、主要技术指标

* 波长范围及峰值波长：测量探头： λ： (230～275)nm；λP ＝254nm

* 辐照度测量范围：

(0.1～199.9×103) μW/cm2

紫外带外区杂光：小于 0.1%

余弦特性(方向性响应)误差： ±10%

线性误差： ±1%

换档误差： ±1%

短期不稳定性： ±1% （开机 30min 后）

疲劳特性： 衰减量小于 2%

零值误差： 满量程的±1%

响应时间： ≤1 秒

使用环境：  温度(0～40)℃，湿度＜85%RH

电源：  常规使用 9V 电池一只，亦可使用数据线连接 USB 接口、 5V 电源适配器供电

整机功耗  ＜0.1VA

二、投标要求。

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 投标文件中须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家及产品证件等相关资料。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、投标文件中需提供产品图片彩页及相关参数。

5、需免费提供安装调试服务，保证设备正常使用。

6、保修期：设备免费保修不少于2年（含每年一次厂家检测调校服务，出具检测报告）；