一次性使用气管插管套件公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 规格型号 | 医保编码 | 采购数量（套） | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用气管插管 套件（详见附件） |  | 普通型 |  | 按需采购 |  |
|  |  | 加强型 |  | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于八月十八日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年八月十二日

附件：

一、招标产品及要求：

（一）、产品套件组成：

- 普通型套件：

- 普通型气管插管（不含DEHP）1支（提供证明材料）

- 吸引连接管（1.7m）1根

- 医用外科手套（7.5#无粉）1付

- 硅油润滑棉球（2个/袋）2袋

- 呼吸道用吸引导管（Fr12*500mm）1支

- 呼吸道用吸引导管（Fr14*500mm）1支

- 气管插管引导丝（Fr10）1支

- 一次性使用咬口（医用咬口）1个

- 一次性使用口咽通气道1支

(10)有舌口垫1个

(11)纱布块（7*8*8）3块

(12)注射器（10ml）1支

（13）一次性视频喉镜片（1#/2#/3#/4#/5#）1个

- 加强型套件：

- 加强型气管插管（不含DEHP）1支（提供证明材料）

- 吸引连接管（1.7m）1根

- 医用外科手套（7.5#无粉）1付

- 硅油润滑棉球（2个/袋）2袋

- 呼吸道用吸引导管（Fr12*500mm）1支

- 呼吸道用吸引导管（Fr14*500mm）1支

- 气管插管引导丝（Fr10）1支

- 一次性使用咬口（医用咬口）1个

- 一次性使用口咽通气道1支

（10）有舌口垫1个

（11）纱布块（7*8*8）3块

（12）注射器（10ml）1支

（13）一次性视频喉镜片（1#/2#/3#/4#/5#）1个

- 、★产品要求：

- 以上两种套件包中所含耗材必需完整，不得少缺；

- 以上两种套件包中视频喉镜叶片所需配套视频喉镜设备必须 免费提供；

- 投标文件中必须标注出以上两种套件包最新可收费的安徽省27位医保编码，无医保编码或不能收费的套件包不予中标。

二、资质及其他要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械经营销售资质，并提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证（均须加盖投标单位公章方为有效）。

2、投标文件必须标明所投产品的品牌与规格型号，提供厂家证件及产品注册证等相关资质证件，同时提供产品的彩页或图片。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。