多管漩涡混合仪公开（三次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多管漩涡混合仪 |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于9月13日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年九月六日

附：一、设备参数要求

1、设备用途：此设备用于PCR实验室新冠核酸样本混匀；

2、设备为数显操作面板；

3、转速：500-2500rpm连续可调；

4、振幅：4mm水平回转；

5、定时设置：1min-60min范围内任意设定定时时间；

6、样本处理能力：15mm直径试管，一次能处理50个样本。

二、投标要求

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供生产厂家证件及产品注册证等相关资料，并提供产品彩页。

3、中标设备的质保期从我院验收后算起，质保期不低于两年。