空气波压力治疗仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气波压力治疗仪 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于10月25日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年十月十八日

附件：

- 设备参数要求：

1、治疗时间：1min--99min，可调节；

2、压力范围：40--200mmHg,可调节；

3、显示方式：液晶显示、中文菜单、触摸按键操作；

★4、治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式等标准治疗模式；

★5、连接套筒：标配可同时连接2个4腔叠加套筒，同时治疗2个肢体；

6、充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；

7、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警；

8、配置医用小推车，静音脚轮，移动方便；

9、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

10、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；

11、连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；

12、套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；

13、主机为手提式设计，标配放置主机和气囊等附件的小推车，便于临床操作，可选配床旁挂钩装置；

14、气囊规格：可以适配小腿、大腿、下肢、上肢等气囊，方便不同科室患者的需求，具体气囊可根据科室需要进行选择。并在投标文件中列出每种气囊的单价；

二、投标要求:

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供生产厂家证件及产品注册证等相关资料，并提供产品（含所有配套的气囊）彩页。

3、中标设备的质保期从我院验收后算起，质保期不低于两年。