桐城市人民医院新区室外零星铺砖工程询价招标

一、项目名称及内容

1.项目名称：桐城市人民医院新区项目（一期）室外零星铺砖工程

2.计划工期：20日历天

3.最高投标限价：75499.5元（含税）。

4.成交合同价（固定单价报价）：总铺砖面积约480平方米，详见后附最高投标限价（单项报价）清单。

二、资质、资格要求

参与供应商须具有独立法人资格，具备相关资质要求。

三、交易时间、地点、规则

1、投标文件提交截止时间：2022年12月6日16点00分（北京时间）；

2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院综合采购办递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收。不接收快递报价文件；

3、由医院组织评标，以最终有效最低报价为中标人；

四、注意事项

1、请投标人自行踏勘现场，确认施工界面，费用自理。

2、本合同为固定单价合同，最终工程量由监理单位、业主单位、施工单位现场确认后，乘以投标单价。

3、由于新院区即将投入使用，中标单位签订合同之日，监理单位发出开工令后20天内完成所有铺砖，并通过监理验收。逾期1天，处罚2000元，以此类推；超过一周时间以上，业主方有权单方解除合同。

4、为确保新院区室外景观整体美观性，中标单位所有的花岗岩材质需和室外景观所用的花岗岩一致，中标单位在施工过程对道路及树木、管道成品损坏，中标单位无条件负责修复，接受相关连施工单位验收。

5、中标单位铺砖方案报发包人同意后方可施工。

五、付款方式

铺贴结束后，经监理单位、业主单位验收合格后，付至合同款的85%，结算审计后付至结算审计价100%，同时，中标单位支付市医院指定账户结算审计价3%为质保金，质保期一年，质保期满后中标单位可申请支付质保金，市医院收到申请，七个工作日内无息返还。

六、工程量清单

1、人行道板安砌；项目特征描述：材料品种：规格：300*600*30mm芝麻灰烧面花岗岩，结合层：30厚1：3干硬性水泥砂浆，单位：㎡，工程量约：400㎡，综合单价：136.66元（不含税）。

2、人行道板安砌；项目特征描述：材料品种：规格：300*600*30mm芝麻黑烧面花岗岩，结合层：30厚1：3干硬性水泥砂浆，单位：㎡，工程量约：80㎡，综合单价：186.27元（不含税）。

七、联系方式：0556-6197331

安徽省桐城市人民医院

二0二二年十一月二十九日