中央空调变频补水设备采购及管道安装招标文件

现对桐城市人民医院新区项目（一期）中央空调变频补水设备采购及管道安装工程招标。

- 招标条件

- 项目名称:桐城市人民医院新区项目（一期）

- 招标人：桐城市人民医院

- 资金来源：财政资金

二、项目概况与招标范围

1、项目实施地点：桐城市望溪路166号；

2、招标范围：桐城市人民医院新区项目（一期）中央空调变频补水设备及管道安装招标（从负一层消防水箱至14层屋顶冷却塔补水箱）；

3、采购及安装内容：变频补水设备及管道安装；

4、采购供货、安装周期：签订合同之日起10个工作日内货到现场，货到场之日后5个工作日内安装结束；

5、采购及安装要求：到场货物符合采购设备的技术参数，设备、材质要求达到中央空调补水要求且不能影响消防用水要求；

7、采购及安装说明：因新院区建设工期紧，中央空调调式在即，中标单位要与总包单位及中央空调设备厂家无缝对接，即要满足中央空调补水要求，且不能影响消防用水；中标单位约定的采购供货及安装周期采购安装，如未按约定时间交付及安装，院方可解除合同并追究责任。

8、中标单位在施工过程对现场成品损坏，中标人无条件负责修复，接受相关连施工单位验收。

三、投标单位基本资质条件

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格，能够立承组民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、资质要求：机电安装相关资质要求。

3、本项目不接受联合体投标。

四、最高控价：

桐城市人民医院新区项目（一期）中央空调变频补水设备采购及管道安装最高控制价：18.0万元。

五、付款方式

安装结束达到中央空调补水要求且不影响消防用水要求后付合同价款的100%，付款前中标单位先行支付合同价款的10%为质保金，质保期（1年）满后一次性支付全额质保金（不计息）。

六、投标文件提交

1、投标文件提交截止时间：2022年12月6日16点00分（北京时间）；

2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院综合采购办递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收。不接收快递报价文件；

3、投标文件份数：一份正本，二份副本，投标人须同时提交技术文件电子版（内容与正本一致，可以读写的含有全部投标文件内容的电子版文件）；

4、投标文件格式见附件。

七、确定中标单位

1、投标单位满足基本资质条件，符合技术参数后，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

八、联系方式

招标人：桐城市人民医院

地址：西大街22号

联系人：黄先生

电话： 0556-6197331

安徽省桐城市人民医院

二0二二年十一月二十九日

项目采购需求

一、技术要求：

1、空调循环冷却水系统变频补水设备：

成套模块化空调循环冷却水系统变频补水设备，其中含两大两小循环水泵，大泵：Q=18m3/h,H=0.9MPa,小泵：Q=8 m3/h,H=0.9MPa,稳压罐采用食品级不锈钢SUS304，缺水保护（消防水位不能启动），补水量设置计量装置，压力表、阀门、不锈钢软接、截止阀、倒流防止器等数量具体详见设计图纸。

2、管道材质要求：采用内外热镀锌钢管。

3、接连方式：管径≤DN80的采用丝扣连接，管径≥DN100的采用沟槽式连接件连接（卡箍）连接。

二、图纸及清单：DN150管道约260米具体详见附图。

三、空调循环冷却水系统变频补水设备推荐品牌

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 | 滨特尔、格兰富、赛莱默 |
| 2 | 阀门、不锈钢软接、截止阀、倒流防止器 | 埃美柯、沪工、塘沽 |
| 以上所列品牌均为推荐原产品牌，不接受贴牌产品，但不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但产品品质、档次、性能、技术参数不低于或优于参考品牌，且提供相关证明材料，中标后提供成套设备的授权书和质量承诺书。 |  |  |