便携式吸引器公开(二次询价)采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式吸引器 |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月12日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年十二月六日

附件：一、设备参数要求。

（一）、技术规格：

电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz   DC 12V ；

抽气速率：≥20L/min（提供检验报告）；

负压调节范围：0.02MPa～0.08MPa；

吸液瓶：1000ml；

外形尺寸：≤40.5cm×20cm×36cm。

（二）、产品性能：

1、该产品供医疗机构吸出患者上呼吸道中的分泌物，及手术中用于吸引患者各种渗出液、冲洗液，尤其适用于在交通工具上或患者转运途中等缺少交流电源的情况下对病人实施抢救和护理。

2、采用活塞泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力

系统不会产生正压。
3、通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示。
4、塑料外壳美观、轻巧，手提式，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。

5、采用交流、外接直流电源（12V）和机内电池三种供电方式当电网或其原因造成停电时，交直流自动转换，不影响正常吸引。

6、内置锂电池供电，充足电的蓄电池工作时间≥1小时。

7、溢流保护装置，防止液体进入泵体。

8、高分子塑料吸引瓶（非玻璃瓶），易消毒、清洗。

二、投标要求。

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖投标单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供产品注册证等相关资料；并提供产品彩页（含相关参数描述）；

3、★投标时需要列出设备免费标配耗材及附件清单，一次性吸管等配套耗材需要单独报价；

4、中标人需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用，整机免费质保期≥2年。

5、提供该设备近3年内在安徽省内二甲或二甲以上医院采购使用相关证明。