医用冷藏箱公开（三次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌 |  | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用冷藏箱 |  |  | 立柜式230L-260L | 壹台 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4. 报价表加盖公章密封，于1月3日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年十二月二十七日

附：

一、设备参数要求。

1、数码管或液晶屏显示温度，温度范围2-8℃可调，最小调节量0.1℃，温度显示精度0.1℃；

2、高精度电脑温度控制系统：箱体配有精密温度传感器，控温精确稳定；

3、高效的制冷系统设计，实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；

4、双层透明保温玻璃门；
5、箱内照明系统使箱体内部一目了然；
6、内设网架，可调高度，浸塑材质存取物品更方便，且易于清洗；

7、脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；

8、完善的声光报警系统：具有高温报警、低温报警、传感器故障等多种声光报警功能，门体配锁，防止随意开门，物品存放更安全；

9、保修期：设备整机免费保修不少于两年，质保期从货物验收合格后算起；

二、投标要求。

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标文件必须标明所投设备的品牌与规格参数，提供厂家证件及设备注册证等相关资料。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、投标文件中需提供设备彩页或图片及相关参数。

5、中标方需免费提供安装调试服务，保证设备正常使用。

6、投标文件中需提供所投设备近3年在安徽省二甲及以上医院的购销相关证明材料。