脉搏波医用全自动血压计和轮椅秤公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脉搏波医用全自动血压计 |  |  | 壹 |  |
| 轮椅秤 |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月2日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年二月二十四日

附件：一、设备参数要求：

(一)、脉搏波医用全自动血压计

- 测量范围:压力(0-300)mmHg[(0-40)kPa]

- 脉率数 30 次/分-200 次/分

- *平均动脉压(MAP)值：有

- 测量准确度:压力±2mmHg(±0.267kPa)以内

- 脉率数±2%以内

- 存储容量:可存储 100组测量数据

- 屏幕:LCD屏

- *自动休眠模式:可设置 10 秒，30 秒，60 秒无操作机器自动休进入眠模式。

- 传输模式:232串口/USB

- 电源:电源适配器(输入a.c.100V~240V，50/60Hz，输出d.c.12V，3.5A)

- 使用温湿度:5℃~40℃，15%RH~80%RH

- 运输和贮存温湿度:-20℃~+55℃，≤93%RH

- 运行大气压力:80kPa~106kPa

- 运输和贮存大气压力:50kPa~106kPa

- 外形尺寸:≤387.7mm(长)x244.1mm(宽)x340.2mm(高)

- 电击保护:II类设备，B型应用部分

- 主机重量:≤6.0Kg

- 袖带适用周长范围:17cm~42cm

（二）、轮椅秤

1、双扶手，可上轮椅，多种背光模式可选择。

2.  高清LED显示屏。

*3.测量台面尺寸≥800×800mm；量程：200kg；重量分度：100g<200kg>200g。

4.输出端口：RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选。

5.高精度A/D转换，可读性达1/6000。

6.调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差。

7.特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力。

8.零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置。

9.数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置。

10.可随机充电；具有欠压指示及保护装置。

11.随机配置6V/4AH免维护蓄电池。

*12.内置打印机

（三）、★脉搏波医用全自动血压计和轮椅秤必须能与我院血透中心信息化系统对接，正常上线使用后方可验收合格。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家证件及产品注册证等相关资料等；

3、中标人要免费提供产品的现场安装调试，保证产品的正常使用，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、产品在我院验收合格后免费质保期不低于两年。