中药煎药机公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中药煎药机 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价：1.8万元/台，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于六月九日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年六月五日

附件：

- 设备参数要求：

1、变量包装，包装容量随意调节（包装容量：(80-300ml）；

*2、采用液晶触控微电脑设计，液晶屏显示，操作界面人性化，性能稳定；

3、全不锈钢机箱，经久耐用，耐腐蚀，永不生锈，美观大方；

4、不锈钢煎药锅，配有安全阀，压力表，密闭煎药无挥发，药效充分提取；

*5、圆形过滤罩和中药过滤袋两层过滤，避免电磁阀中药液体管道堵塞；

6、文火武火自动转换，符合中药泡制原理；改进注液功能，杜绝冲激气泡；

7、煎药防干烧功能，漏电保护装置，保证安全；

8、时间自主设定，自动控制煎药温度；

*9、装置新型安全阀，新型密闭锁紧螺栓装置，防止误操作，双重保护；

10、另外设置有排水装置，方便清洗；

11、抗静电专用脚轮，固定性能好，无噪音产生；

12、容量：20000ml×3 可煎3个处方，适用于中医院、综合性医院；

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数（提供产品彩页），保证原厂正品供货，提供厂家证件及产品注册证等相关资料等；

3、中标人要免费提供产品的现场安装调试，保证产品的正常使用，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、所投设备在我院验收合格后免费质保期不低于两年。