医院采血点相关设备公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 产品品牌 | 规格型号 | 最高限价 | 采购数量 | 单 价 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效热合机 |  |  |  | 2万元/台 | 壹台 |  |  |
| 采血PDA系统 |  |  |  | 1.5万元/套 | 贰套 |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于八月二十五日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年八月二十一日

附件：

一、高效热合机

1、该产品适用于PVC导管热合，主要应用在血站、医院、生物和医疗科研等单位；

2、智能化程度高，根据管路厚度自动调节热合功率；

3、隔热型热合电极，避免溶血；

4、热合时间   0.5-3S；

5、热合管路直径  2-6mm;

6、设备免费质保时间不少于两年。

二、采血PDA系统

（一）、软件功能点参数（★必须能与我院及安庆血站软件对接使用）：

| 功能点名称 |  | 具体功能介绍 |
| --- | --- | --- |
|  | 登录 | - 支持扫描二维码进wifi、服务地址等信息自动连接。 - 支持在线、离线模式自动切换登录。 |
|  | 首项 | 1、支持选择采血部门、工作表、采血地点、采血车等公共信息，确定后进行后续流程操作。 |
|  | 关联 | - 支持扫描微信预约码，自动关联主业务系统预登记信息。 - 支持自动关联献血者预约信息。 |
|  | 初筛登记 | - 支持扫码，核对献血者基本信息（照片、性别、血型、证件号等信息）。 - 支持便捷登记初筛项目结果信息。 - 支持变更献血形式、核对血型一致性、标签血型核对等功能。 - 支持对已登记的初筛信息进行修改删除操作。 - 全程登记无按钮操作，扫码无需定位，直接扫描自动识别。 - 支持扫码直接查询已登记信息操作。 - 相关人员选项支持依据参与者默认配置显示。 |
|  | 采血计时 | - 支持单采位、多采位同时计时。 - 支持扫码即计时。 - 支持展示近2天内未采血的计时信息。 - 支持采血计时具体信息展示。 |
|  | 采血登记 | - 支持扫码，核对献血者基本信息（照片、性别、血型、证件号等信息）。 - 支持变更献血形式等功能。 - 支持自动提取采血计时信息。 - 支持扫描血袋、标本条码自动识别，全程无定位，扫描完毕自动存储，无需用户手动操作。 - 支持对已登记的采血信息进行修改删除操作。 - 支持扫码直接查询已登记信息操作。 - 相关人员选项支持依据参与者默认配置显示。 - 支持标注显示采血护士以及采血方案信息。 |
|  | 我的 | - 支持查看操作帮助相关信息。 - 支持查看公司产品介绍。 - 支持查看版本信息。 - 支持用户直接退出登录。 |
|  | 扫码查询 | - 支持扫码直接查询条码对应的具体流程信息。 |

（二）、硬件参数：

- 操作系统：Android5.1操作系统，安全性、稳定性高。

- 整体含电池重量<227g，12.8mm厚度。同类产品中最轻薄，携带方便。

- 5.2英寸FRD屏幕，分辨率1920*1080，带来更清晰细腻的视觉效果。

- 先进扫码技术，极速条码采集，现场扫描更高效。

- 设备中集成移动管家应用，保护系统信息安全。

- 设备历经IP67、1.5米跌落、50KG耐压等60多项严苛测试，设备坚固耐用、品质可靠。

- 虚拟化键盘，触摸操作，跟操作手机一样简单。

- 快充电、低功耗、长续航，设备全功能使用长达12小时；极速充电技术，充电3小时即可满足全天高负荷工作所需，支持   USB充电；4500mAh大电池+独有低功耗技术，支持12小时不间断使用。

三、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标文件必须标明所投产品的品牌型号，保证原厂正品供货，提供产品注册证等相关资料，提供设备彩页。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、以上设备免费质保时间不少于两年，且需要来现场安装调试，质保期从验收合格后算起。