双腔支气管插管及麻醉包公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报 价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双腔支气管插管（进口） |  |  |  | 按需采购 |  |
| 双腔支气管插管（国产） |  |  |  | 按需采购 |  |
| 一次性使用麻醉穿刺套件（硬膜外AS-E） |  |  |  | 按需采购 |  |
| 一次性使用麻醉穿刺套件（腰麻包AS-S) |  |  |  | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于九月十二日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年九月六日

- 招标参数：

(1) 双腔支气管插管（国产）（*需要提供样品）

(2)一次性使用麻醉穿刺套件（硬膜外AS-E）（*需要提供样品）

适用范围：临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物。

配置要求:

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性麻醉穿刺针 | 硬膜外穿刺针 | 1个 |
| 2 | 一次性使用麻醉过滤器 | 药液过滤器 | 1个 |
| 3 | 一次性硬膜外麻醉导管 | 普通/加强/低损伤 | 1个 |
| 4 | 一次性使用空气过滤器 | 常规 | 1个 |
| 5 | 一次性使用低阻力注射器或一次性玻璃注射器 | 2ml/5ml/10ml/20ml | 1个 |
| *6 | 一次性使用硬膜外穿刺示压注射器 | 5ml | 1个 |
| 7 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml/3ml/5ml/10ml/20ml | 1-3个 |
| 8 | 一次性使用无菌注射针 | 4#/5#/6#/7#/9#/12# | 1-4个 |
| 9 | 负压管 | 玻璃/塑料 | 1个 |
| 10 | 消毒液刷 | 弯/直 | 1个 |
| 11 | 医用输液贴 | 常规 | 1-4个 |
| 12 | 橡胶外科手套 | 6.5#/7.0#/7.5# | 1付 |
| 13 | 医用纱布块 | 8*10*8 | 2-8块 |
| 14 | 治疗巾 | 40*60 | 1-4块 |
| 15 | 手术巾 | 40*60 | 1块 |
| 16 | 尖锐物收集盒 | 术中/术后 | 各1个 |
| 17 | 适配器 |  | 1个 |
| 18 | 导管固定贴 | 常规 | 1个 |
| 19 | 敷料贴 | 大号 | 1个 |

(3) 一次性使用麻醉穿刺套件（腰麻包AS-S) （*需要提供样品）

适用范围：适用于腰椎麻醉时穿刺、注射药物。

配置要求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性麻醉穿刺针 | 腰椎穿刺针I型 | 1个 |
| 2 | 一次性使用麻醉过滤器 | 药液过滤器 | 1个 |
| 3 | 一次性麻醉导管 | 加强型 | 1个 |
| 4 | 一次性使用空气过滤器 | 常规 | 1个 |
| 5 | 一次性使用低阻力注射器或一次性玻璃注射器 | 2ml/5ml/10ml/20ml | 1个 |
| *6 | 一次性使用硬膜外穿刺示压注射器 | 5ml | 1个 |
| 7 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml/3ml/5ml/10ml/20ml | 1-3个 |
| 8 | 一次性使用无菌注射针 | 4#/5#/6#/7#/9#/12# | 1-4个 |
| 9 | 负压管 | 玻璃/塑料 | 1个 |
| 10 | 消毒液刷 | 弯/直 | 1个 |
| 11 | 医用输液贴 | 常规 | 1-4个 |
| 12 | 橡胶外科手套 | 6.5#/7.0#/7.5# | 1付 |
| 13 | 医用纱布块 | 8*10*8 | 2-8块 |
| 14 | 治疗巾 | 40*60 | 1-4块 |
| 15 | 手术巾 | 40*60 | 1块 |
| 16 | 尖锐物收集盒 | 术中/术后 | 各1个 |
| 17 | 适配器 |  | 1个 |
| 18 | 导管固定垫 | 常规 | 1个 |
| 19 | 敷料贴 | 大号 | 1个 |
| 20 | 棉球 | 大号 | 1包 |

二、招标要求：

★1、所投产品必须是安徽省医保编码内可收费产品（提供医保编码）；

4、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

2、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

★3、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品彩页或图片；