水处理自锁快速接头公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品 牌 |  | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水处理自锁快速接头 |  |  | 与血透机设备配套 | 按需采购（数量不少于60只） |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月6日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年十一月三十日

附：1.	耐高温耐腐蚀，密封性好，不锈钢材质，易操作，自锁式接头，能匹

配我院费森、金宝血液透析设备，且中标后需免费包安装使用；

2.	尺寸要求：可接5-7mm内径水路管；

★3、中标后供货时间为3个工作日内；

4、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

5、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品的规格型号，并提供产品彩页或图片；6、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。