胸外科胸腔镜手术器械公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 型 号 | 采购(把) | 限价（元/把） | 报价（元/把） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 三条齿；双关节，弧高15mm，150°，5*340mm，带锁扣，分离并阻断 | YZZ03-YS | 1 | 5576.00 |  |
| 2 |  | DeBakey；双关节，弧高20mm，110°，5*340mm，带锁扣，分离并阻断 | YZZ01-YS | 1 | 5576.00 |  |
| 3 | 海绵钳 | 椭圆形头部，头宽10mm，5*350mm，抓持防滑（*夹持蘑菇头） | 定制 | 1 | 5576.00 |  |
| 4 |  | 三角蛇形头部，头宽8mm，5*340mm，带横齿，抓持防滑并辅助均匀游离 | YHS02-YS | 1 | 5576.00 |  |
| 5 | 吸引管 | 胸腔镜专用型，弧弯，可换式头部，6*430mm，*尾部可旋转 | YCXH02 | 1 | 2200.00 |  |
| 6 | 腹部拉钩 | 5*330mm，一折弯，左弯 | FBWK | 1 | 720.00 |  |
| 7 | 淋巴结钳 | 弧高15mm，带孔，*子弹头形，5*350mm，淋巴结抓持并转运（*中科院肿瘤医院和青狼专利产品） | YBZ05 | 1 | 5576.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月7日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室   二零二三年十二月一日

附：1、投标单位必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

★2、提供厂家证件及产品注册证复印件并加盖投标公司公章，投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌及规格型号，提供产品彩页或图片。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。