联影CT移机公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 服务项目名称 |  | 移机限价 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联影CT移机 |  | 9.9万元 | UCT528 | 2台 |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月7日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年十二月一日

附：一、项目名称

1、联影CT机移机服务项目（型号UCT528）

2、联影方舱CT机移机服务项目（型号UCT528）

二、服务内容

1、移机服务包括对老院区原机的拆卸、修整、重新安装和调试，以及设备的包装、运输、搬运至新院区指定地点。机器的搬运工作由中标人请专业的搬运公司进行。

2、中标人保证移机工作严格按照新机安装技术标准进行，中标人对设备参数重新校准，保证机器的性能达到移机前的状态。

3、移机过程中，如由于技术原因造成的零部件损坏，由中标人负责。

4、医院在保证搬迁新址的机房达到中标人提供的安装条件后，具体拆机时间会提前通知中标人。

5、中标人保证在20个工作日内完成全部工作。

6、验收:拆机前进行各项参数测定及进行必要详尽的检查，并经双方确认设备状况。设备安装调试完成之后，各项性能不低于移机前的水平。在设备能正常投入临床使用后一周内，院方必须按规定在验收单上签名盖章。

7、投标人应有联影培训CT专职工程师人数≥3人。提供经过原设备制造商培训具备CT安装维修能力的资质证书≥3个。（响应文件中提供证书复印件）

8、投标人中标后，在设备移机过程中，如设备发生故障投标人应保证能提供原厂备件，投标人承诺中标后提供设备制造商的供货协议书。

9、付款:验收合格后付全款。