婴儿床公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌(国产) | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/张） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 婴儿床 |  |  |  | 20张 |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价1.7万，必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月8日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年十二月四日

附件：一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2023年生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体采购数量应根据甲方要求分批或一次性采购）、安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用。质保不少于2年.

6、付款方式：付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

技术参数:

1、产品规格 ≥860*460*880 mm

2、 钢制车架，静电喷塑，整体设计合理，美观大方。

3、 底部腿为≥φ25厚度≥1.5mm的圆管，支架为≥30*50mm，厚度≥1.2mm的方管，婴儿盆支架为≥φ25的圆管，经焊接机器人焊接制成，焊点牢固，无脱焊，漏焊。

4、 防水，透气，阻燃，抗菌，无毒设计，全透明食品级材料婴儿盆；含厚度为≥ 30mm的高泡海绵床垫；

5、 优质气弹簧，升降平稳安全    6、 脚轮为塑包≥80静音刹车轮，平稳无噪音

7、 底部配有杂物架   8、提供喷塑抗菌检测报告

9、所投品牌生产厂家提供的焊接机器人购置发票及现场操作图

10、所投品牌生产厂家提供的激光切割机购置发票及现场操作图

11、所需检测报告及生产设备购置发票，中标后原件查验合格后发放中标通知书，签订合同。