产妇用分娩球+分娩架+瑜伽垫公开（三次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产妇用分娩球 |  |  |  | 伍套 |  |
| 分娩架 |  |  |  |  |  |
| 瑜伽垫 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于1月11日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年一月五日

附：招标要求：

一、设备参数要求

分娩球和靠背架参数:

1.分娩球外观形状:圆球体，球体制作工艺:采用粗发泡、细发泡工艺，采用防爆材料。球体表面工艺:磨砂工艺；

2.靠背架结构要求:圆形框架带靠背，专用于放置及固定分娩球，避免球体随意跑动，保障使用安全；

3.靠背架的材质要求:不锈钢材质；

4.靠背架要求加固焊接或带有安全锁紧结构 防止使用过程中出现球架松动的隐患，保障安全；

5.靠背架靠背部分可以实现上下升降操作灵活，方便调节高度，安全可靠；

6.靠背垫要求:采用优质 PU 材质，密封性极佳，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁，充分满足产科消毒要求，靠背垫能有效缓解患者压力点。

二、投标要求

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投设备的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家资质及产品注册证等相关资料等，提供产品彩页（含产品相关功能用途等相关参数）。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、保修期：整套产品免费保修不低于两年。

5、中标人需提供现场安装调试和操作培训。