便携式医用雾化器公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 限价（元/台） | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式医用雾化器 |  |  | 1200 | 贰 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月23日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年一月十七日

附：一、产品主要参数：

1、产品性能：该产品通过压缩空气推动药液冲击特定的装置，  产生雾化颗粒，雾化颗料中位直径仅为3.0um±1.0um。

2、主要适用人群：幼儿、儿童。

3、喷雾速率0.25mL/min以上，适合儿童细小的呼吸道及成人病发时敏感气道，喷雾平稳缓和，有利于药物吸收，可避免呛咳。

4、药杯容量≤7mL.

5、药液杯及咬嘴采用食品级PP材质，安全无毒且耐高温。

6、针对不同的病人可提供不同的吸入方式，并附赠吸嘴、小面罩，另可选配大面罩及鼻腔吸嘴。

7、工作噪音65dB以下。

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（近三年内与我院有正常业务关系且提供过有效证件可不提供）。

2、投标人的投标文件必须标明所投货产品的品牌与型号，提供产品彩页及图片，保证原厂正品供货，提供注册证等相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

★4、设备免费标配件需列出清单，药液杯、吸嘴、小面罩、大面罩及鼻腔吸嘴等相关耗材需单独列出报价表。