**骨科手术器械公开询价采购报价表**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | | **品牌/规格型号** | **合计（元）** |
| **脊柱双通道微创手术器械包** | | 清单见附件 |  |
| **肩锁关节脱位重建器械包** | | 清单见附件 |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;**  **2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;**  **3.报价表加盖公章密封，于1月25日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室**，**本着自愿原则，逾期视为放弃！**  **4.不接收快递报价文件。** | | |

桐城市人民医院 综合采购办公室二零二四年一月十九日

**附件：一、供应商资格要求**

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

**二、产品的要求**

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、投标时提供产品注册证号及相关证件，以及产品彩页和具体数据，所投器械必须为同一品牌不能漏报，否则按废标处理。

4、每个包合计金额不得超过10万元，否则按废标处理，设备手术台（洞洞床）保修期2年。

**骨科开展脊柱微创手术需器械招标清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、脊柱双通道微创手术器械包** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **限价（元）** | **投标品牌** | **单价（元）** | **金额**  **（元）** |
| 1 | 扩张器芯 | 7mm | 1 | 860 |  |  |  |
| 2 | 双通道扩张器 | 5mm | 1 | 860 |  |  |  |
| 3 | 双通道扩张器 | 7mm | 1 | 860 |  |  |  |
| 4 | 双通道扩张器 | 9mm | 1 | 860 |  |  |  |
| 5 | 双通道扩张器 | 11mm | 1 | 860 |  |  |  |
| 6 | 双通道扩张器 | 13mm | 1 | 860 |  |  |  |
| 7 | 双通道扩张器 | 15mm | 1 | 860 |  |  |  |
| 8 | 双通道融合器打入器 | / | 1 | 860 |  |  |  |
| 9 | 双通道吸引器 | φ3mm | 1 | 860 |  |  |  |
| 10 | 双头剥离器 | 3mm，5°/15° | 1 | 1040 |  |  |  |
| 11 | 双头剥离器 | 3mm，25°/35° | 1 | 1040 |  |  |  |
| 12 | 骨膜分离器 | 35° | 1 | 860 |  |  |  |
| 13 | 双通道神经根拉钩 | 4mm | 1 | 1080 |  |  |  |
| 14 | 双通道神经根拉钩 | L10mm | 1 | 1080 |  |  |  |
| 15 | 双通道神经根拉钩 | R10mm | 1 | 1080 |  |  |  |
| 16 | 双通道神经根拉钩 | 6mm | 1 | 1080 |  |  |  |
| 17 | 双通道神经根拉钩 | 8mm | 1 | 1080 |  |  |  |
| 18 | 双通道骨刀直 | 5mm | 1 | 1040 |  |  |  |
| 19 | 双通道骨刀弯 | 5mm | 1 | 1040 |  |  |  |
| 20 | 双通道骨刀左弯 | 5mm | 1 | 1220 |  |  |  |
| 21 | 双通道骨刀右弯 | 5mm | 1 | 1220 |  |  |  |
| 22 | 双通道骨刀直型 | 5mm | 1 | 1220 |  |  |  |
| 23 | 双通道骨刀前弯 | 4mm\*125° | 1 | 1220 |  |  |  |
| 24 | 双通道骨刮匙（反口） | 45°\*3mm | 1 | 936 |  |  |  |
| 25 | 双通道骨刮匙（反口） | 45°\*6mm | 1 | 936 |  |  |  |
| 26 | 双通道骨刮匙（大弯） | 130°\*3mm | 1 | 936 |  |  |  |
| 27 | 双通道骨刮匙（前弯） | 3mm | 1 | 936 |  |  |  |
| 28 | 双通道骨刮匙（前弯） | 5mm | 1 | 936 |  |  |  |
| 29 | 双通道椎体铰刀 | 8mm | 1 | 1220 |  |  |  |
| 30 | 双通道定位针 | 5.0\*210mm | 1 | 576 |  |  |  |
| 31 | 双通道骨探针 | 7mm | 1 | 576 |  |  |  |
| 32 | 骨锤硅胶柄 | 150g | 1 | 680 |  |  |  |
| 33 | 半套管牵开器 | φ13\*60 | 1 | 860 |  |  |  |
| 34 | 半套管牵开器 | φ13\*70 | 1 | 860 |  |  |  |
| 35 | 半套管牵开器 | φ13\*80 | 1 | 860 |  |  |  |
| 36 | 神经根拉钩显微型 | 270\*5mm | 1 | 1040 |  |  |  |
| 37 | 椎间盘刮刀（前弯） | 8mm | 1 | 1220 |  |  |  |
| 38 | 软骨空心刮匙（圆头） | 5.5mm | 1 | 1400 |  |  |  |
| 39 | DLC椎板咬骨钳 | 260mm\*1.0\*130° | 1 | 7920 |  |  |  |
| 40 | DLC椎板咬骨钳 | 260mm\*2.0\*130° | 1 | 7920 |  |  |  |
| 41 | DLC椎板咬骨钳 | 260mm\*3.0\*130° | 1 | 7920 |  |  |  |
| 42 | DLC髓核剪微弯 | 190mm\*4.0mm | 1 | 5760 |  |  |  |
| 43 | DLC髓核钳尖直头 | 200mm\*4.0mm | 1 | 4320 |  |  |  |
| 44 | DLC髓核钳尖弯头 | 200mm\*4.0mm | 1 | 4320 |  |  |  |
| 45 | DLC椎板咬骨钳（弧型） | 225mm\*3.0\*130° | 1 | 7920 |  |  |  |
| 46 | DLC双通道骨刀 | 直型,285mm,刃宽4mm | 1 | 2880 |  |  |  |
| 47 | DLC双通道骨刀 | 前弯,285mm,刃宽4mm | 1 | 2880 |  |  |  |
| 48 | DLC双通道骨刀 | 杆前弯,285mm,刃宽4.2mm | 1 | 2880 |  |  |  |
| 49 | DLC双通道骨刀 | 左，285mm,刃宽5mm | 1 | 2880 |  |  |  |
| 50 | DLC双通道骨刀 | 右，285mm,刃宽5mm | 1 | 2880 |  |  |  |
| 51 | DLC双通道骨刀 | 方角刀，285mm,20mm\*4mm\*4mm | 1 | 2880 |  |  |  |
| 52 | DLC双通道骨刀 | 方角刀，285mm,刃宽6mm\*6mm | 1 | 2880 |  |  |  |
| 53 | DLC双通道骨刀 | 方角刀，285mm,刃宽4mm\*4mm | 1 | 2880 |  |  |  |
| 54 | DLC双通道骨刀 | 方角刀，前弯30°，285mm,8mm\*4mm\*4mm | 1 | 2880 |  |  |  |
| 55 | DLC双通道骨刀 | 圆刃，285mm,刃宽5mm | 1 | 2880 |  |  |  |
|  | 合计 | | | | | |  |
| **二 肩锁关节脱位重建器械包** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **限价（元）** | **投标品牌** | **单价（元）** | **金额**  **（元）** |
| 1 | 肩锁关节瞄准器手柄 | / | 1 | 5400 |  |  |  |
| 2 | 肩锁关节导钻 | 3.2 | 1 | 860 |  |  |  |
| 3 | 肩锁关节瞄准器 | 左 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 4 | 肩锁关节瞄准器 | 右 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 5 | 肩锁关节瞄准器 | 直 | 1 | 1040 |  |  |  |
| 6 | 肩锁关节空心钻头 | Φ2.4 | 1 | 770 |  |  |  |
| 7 | 肩锁关节空心钻头 | Φ3.0 | 1 | 770 |  |  |  |
| 8 | 肩锁关节导针 | Φ1.1 | 2 | 1050 |  |  |  |
| 9 | 肩锁关节空心钻头 | Φ4.0 | 1 | 770 |  |  |  |
| 10 | 肩锁关节导针 | Φ2.0 | 1 | 260 |  |  |  |
| 11 | 肩锁关节导钻 | φ4.0 | 1 | 860 |  |  |  |
| 12 | 椎板咬骨钳 | 220\*2.0\*110° | 1 | 1760 |  |  |  |
| 13 | 椎板咬骨钳 | 220\*3.0\*110° | 2 | 3520 |  |  |  |
| 14 | 椎板咬骨钳 | 220\*4.0\*110° | 2 | 3520 |  |  |  |
| 15 | 椎板咬骨钳 | 220\*5.0\*110° | 1 | 1760 |  |  |  |
| 16 | DLC神经根拉钩吸引器 | 90°\*4mm | 1 | 910 |  |  |  |
| 17 | DLC神经根拉钩吸引器 | 90°\*5mm | 1 | 910 |  |  |  |
| 18 | DLC加长方骨刀 | 8mm | 1 | 1180 |  |  |  |
| 19 | DLC加长前弯方骨刀 | 8mm | 1 | 1180 |  |  |  |
| 20 | 可控吸引器 | φ5mm | 1 | 254 |  |  |  |
| 21 | 可控吸引器 | φ6mm | 1 | 254 |  |  |  |
| 22 | 手术台（洞洞床） | / | 1 | 15000 |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |