辐射防护用品（铅帽、铅围脖）公开（三次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅帽 |  | 5 | 元/顶 |
| 铅围脖 |  | 8 | 元/条 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于1月26日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 5.不接收快递报价文件。 |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年一月二十二日

附件：

一、产品参数要求。

1、产品用途：用于心内科介入手术含X射线设备使用中人员的防辐射防护，铅围脖为甲状腺护颈异型大围领；

★2、所有产品铅当量≥0.5mmpb。

二、投标要求。

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标文件中需提供厂家证件和产品注册证等相关资料；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、投标文件中需要注明所投产品规格尺寸、产品主要材质、铅当量等参数，并提供产品彩页。