医用不锈钢护理车公开（三次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 限价 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用不锈钢护理车 |  |  |  | 1780元/台 | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于2月21日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年二月九日

附：一、招标参数（产品实物见附图）：

护理车分左右两部分,一边为三层器械台,台面采用厚不低于δ1.0 ㎜的不锈钢拉丝板制作,一边为污物袋栏，四只脚轮均采用天然聚安脂,轻便、灵活、无噪声,其中有两只是刹车轮，起固定作用。

二、投标资质及其他要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

★2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品彩页。

3、免费质保期不少于两年。