医用冷藏箱公开（三次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌 |  | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用冷藏箱 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4. 报价表加盖公章密封，于3月1日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年二月二十六日

附：一、招标参数：

1、温度控制：温度可通过调整设置箱内恒温2-8℃，微电脑控制，数字温度显示，可调增量为1℃；

2、具有超温声光报警、传感器故障报警、开门报警等声光报警功能；

3、内置多层置物架，内设照明灯，方便观察及放置物品；

4、箱内容积65-70L，外形尺寸≤500*600*680mm(宽*深*高).

二、投标资质及其他要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

★2、投标人的投标文件中必须标明所投设备的品牌和规格型号，提供设备厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供设备彩页；

3、 中标人需要免费提供设备现场安装调试，整机免费质保不低于两年，质保期从设备验收合格后算起；