桐城市人民医院心内科、放疗中心、CT 防护方舱基础工程、妇科改造等装饰装修公开询价招标

- 招标条件

- 项目名称:桐城市人民医院心内科、放疗中心、CT 防护方舱基础工程、妇科改造等区域装饰装修项目

- 招标人：安徽省桐城市人民医院

- 资金来源：自筹资金

二、项目概况与招标范围

1、项目实施地点：桐城市望溪路166号；

2、采购及安装内容：具体以工程量清单为准。

3、采购供货、安装周期：总工期20天，其中，放疗中心在合同签订后10日内供货并安装结束。

4、投标人自行踏勘现场，依据招标人需求进行深化设计，满足招标人使用要求。

三、投标单位基本资质条件

1、须具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格；

2、建筑工程施工总承包三级资质

3、企业安全生产许可证

4、本项目不接受联合体投标。

四、最高控价

桐城市人民医院心内科、放疗中心、CT 防护方舱基础工程、妇科改造等区域装饰装修项目：9.8 万元整。

五、付款方式

工程完工并通过使用科室验收后付合同价款的80%，结算审计结束后，付至审计款价97%。审计款价的3%为维保金，维保期结束后，一次性付清（不含息）。

- 工期违约

因中标单位施工延误，超出约定工期，扣违约金：1000元/天。

七、投标文件提交
1、投标文件提交截止时间：2024年3月7日09点00分（北京时间）；  
2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层），行政办公区综合采购办公室递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接收快递报价文件。

3、投标文件份数：一份正本，二份副本；

4、投标文件格式见附件。

八、确定中标单位

1、投标单位满足基本资质条件，符合技术参数后，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

九、联系方式

桐城市人民医院综合采购办：0556-6197331 
项目联系人：朱主任13500554336

安徽省桐城市人民医院 
二0二四年三月一日
        附工程量清单

| 放 疗 中 心 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | PVC卷材楼地面 | 1、2mm厚PVC卷材地面，基面涂地板胶粘合剂； - 3mm厚水泥自流平； - 吸收型界面处理剂； 满足相关规范及验收要求 | ㎡ | 90 |  |  |
|  | 2 | PVC踢脚线 | - 踢脚线高度：150mm； - 粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂； - 面层材料种类：规格、颜色：PVC，颜色中标后与科室对接；满足相关规范及验收要求 | ㎡ | 10 |  |  |
|  | 3 | 抗菌涂料墙面（土建墙） | - 内墙刮腻子要求：2遍 - 涂料品种、喷刷遍数：抗菌涂料2遍 | ㎡ | 20 |  |  |
|  | 4 | 隔断墙 | 做法：轻钢龙骨架、底层（正反）：石膏板、双面层：竹纤维板 | ㎡ | 25 |  |  |
|  | 5 | 成品实木门 | M1522（双开）含门套、五金 | 樘 | 2 |  |  |
|  | 6 | 成品实木门 | M1022含门套、五金 | 樘 | 3 |  |  |
|  | 7 | 温湿度表 | 温湿度显示、金属表盘、物理感应、ABS环保材质、壁挂式 | 个 | 3 |  |  |
|  | 8 | 除湿机 | （1）全自动湿度控制 （2）RH30－95%任意调节 （3）湿度、温度双重显示 （4）1－24小时定时关机设定 （5）三分钟延时启动，保护压缩机 （6）过、欠电压保护 （7）传感器故障自诊功能 （8）微电脑自动除霜，适用低温环境。 适用面积80平方米，功率小于1kw。 | 个 | 2 |  |  |
|  | 9 | 玻璃观察窗 | 尺寸：1.49mx1.03m,四周不锈钢双包边 | 套 | 1 |  |  |
|  | 10 | 墙面修复 | 做法：方管龙骨安装，面板冰火板 | ㎡ | 10 |  |  |
|  | 11 | 铝合金窗户 | 做法：墙体拆除1.2mx1.2m,窗户顶部安装过桥，系统防护窗带窗纱，型材厚度立柱100系列，横梁70系列 |  |  |  |  |
| 心 内 科 | 12 | 块料楼地面 | 做法： 1、拆除地面地砖 2、300*300防滑地砖，填缝剂勾缝； 3、20mm厚干硬性水泥砂浆，表面涂素水泥浆一道： 4、2mm厚聚氨酯涂膜防水层，四周沿墙上翻； 5、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 6、1：3水泥砂浆找坡(0.5%)，坡向地漏，接入排水管道。 | ㎡ | 6 |  |  |
|  | 13 | 脚踏式自闭冲洗阀蹲式大便器 | 1.名称：脚踏式自闭冲洗阀蹲式大便器 2.材质：陶瓷 | 个 | 1 |  |  |
|  | 14 | 成品沐浴房 | 甲供，中标单位配合安装 | 个 | 3 |  |  |
| 妇 科 | 15 | 无机预涂板 墙面 | - 基层材料种类、规格：8mm硅酸钙板 - 面层材料品种、规格、品牌、颜色：6mm无机预涂板 - 位置：医疗综合楼7层东 | ㎡ | 45 |  |  |
|  | 16 | 电动平移门 | - 门代号及洞门尺寸ZDM1021-1000*2100；拆除墙体。 - 控制方式：铰孔是，停电后能手动开启 - 门体采用钢板喷塑，带橡皮密封条、玻璃观察窗、不锈钢防撞带 - 位置：医疗综合楼7层东 | 套 | 1 |  |  |
|  | 17 | 医用刷手池 | 1、双联不锈钢感应刷手池，S304不锈钢，感应水龙头2只，感应水龙头带双控制（人体感应+膝碰出水）恒温阀控制水温，配镜子2块，40L电热水器1台（分离式安装），尺寸中标后根据现场确定。 2、位置：医疗综合楼7层东 | 套 | 1 |  |  |
|  | 18 | 器械清洗池 | 具体尺寸中标后与科室对接；位置：医疗综合楼7层东 | 套 | 1 |  |  |
| CT 防 护 方 舱 | 19 | 平整场地 | - 土壤类别：三类土 - 具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | ㎡ | 29.44 |  |  |
|  | 20 | 挖沟槽土方 | - 土壤类别：三类土 - 人工挖土方 3、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | m3 | 14.07 |  |  |
|  | 21 | 填土碾压 | 1、土壤类别：三类土 2、压实系数90%以上 3、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | m3 | 8.10 |  |  |
|  | 22 | 人工清底 | 1、土壤类别：三类土 2、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | ㎡ | 19.64 |  |  |
|  | 23 | 机械运土方 | - 土壤类别：三类土 - 运距：5km 3、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | m3 | 5.97 |  |  |
|  | 24 | 垫层 | 1、混凝土种类： 商品砼 2、混凝土强度等级：C15砼 3、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | m3 | 0.40 |  |  |
|  | 25 | 垫层模板 | 1、基础类型：垫层模板 2、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | ㎡ | 1.05 |  |  |
|  | 26 | 带型基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30砼 3、具体详见图纸相关规范等， 满足验收要求 | m3 | 4.68 |  |  |
|  | 27 | 基础模板 | 1、基础类型：带型基础模板 2、具体详见图纸相关规范等， 满足验收要求 | ㎡ | 18.72 |  |  |
|  | 28 | 设备基础 | 1、混凝土种类： 商品砼 2、混凝土强度等级：C30砼 3、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | m3 | 0.89 |  |  |
|  | 29 | 基础模板 | 1、基础类型：设备基础 2、具体详见图纸相关规范等， 满足验收要求 | ㎡ | 2.91 |  |  |
|  | 30 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、 规格： φ12@200 | t | 0.061 |  |  |
|  | 31 | 原土打夯 | 1、地面 2、素土夯实 3、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | m2 | 26.250 |  |  |
|  | 32 | 垫层 | 1、地面 2、种类：200mm砂石 3、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | m3 | 5.250 |  |  |
|  | 33 | 混凝土楼地面 | 1、地面 2、面层厚度、混凝土强度等级 ：120mmC25砼 3、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | m2 | 26.250 |  |  |
|  | 34 | 原土打夯 | 1、散水 2、素土夯实 3、具体详见图纸相关规范等， 满足验收要求 | m2 | 15.040 |  |  |
|  | 35 | 垫层 | 1、散水 2、种类： 15cm三七灰土 3、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | m3 | 2.260 |  |  |
| CT 防 护 方 舱 | 36 | 细石混凝土楼 地面 | 1、散水 2、面层厚度、混凝土强度等级 ：60mmC20砼 3、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | m2 | 15.040 |  |  |
|  | 37 | 原土打夯 | 1、坡道 2、素土夯实 3、具体详见图 纸相关规范等， 满足验收要求 | m2 | 13.800 |  |  |
|  | 38 | 垫层 | 1、坡道 2、种类：30cm卵石灌浆 3、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | m3 | 4.140 |  |  |
|  | 39 | 垫层 | 1、坡道 2、混凝土强度等级： 100mmC20砼 3、具体详见图纸相关规范等，满足验收要求 | m3 | 1.380 |  |  |
|  | 40 | 石材楼地面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：30mm花岗岩 | m2 | 13.800 |  |  |
|  | 41 | 主电缆 | - CT机主电源引自感染楼一层DR机房160A断路器，电缆型号:4x120+1x70； - 中标单位负责从老院区拆除、运送、安装（含室外电缆套管、电缆沟开挖、回填、新区沥青道路破坏修复等）。 - 主材甲供，中标后负责拆除、运送、安装。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 42 | 给排水 | 给水管道引自感染楼、排水管道就近接入污水管道， |  |  |  |  |
|  | 43 | 配电箱 | - 箱子配置160A断路器，含零线排、接地排、电缆接入线4x120+1x70、铜鼻等辅材。 | 套 | 1 |  |  |
| 一站式服务中心 | 44 | 隔断墙 | 做法：轻钢龙骨架、底层（正反）：石膏板、双面层：竹纤维板 | ㎡ | 15 |  |  |
|  | 45 | 成品实木门 | M1022含门套、五金 | 樘 | 2 |  |  |
| 司法鉴定中心 | 46 | 成品实木门 | M1022含门套、五金 | 樘 | 1 |  |  |
|  | 47 | 成品实木门 | M1022含门套、五金 | 樘 | 1 |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：根据以上工程量清单报价。

投标文件格式

一、法定代表人身份证明书（原件）及法人二代居民身份证（复印件）

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓     名：    性别：    年龄：   职务：

系          （投标人单位名称）                的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日 期：年月日

附：法人二代居民身份证(复印件)

二、授权委托书

我  (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位       (姓名、职务)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               (项目名称)的投标文件、签订合同和处理投标过程中的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

委托代理人：(签字或盖章)

日期：年月日

附：委托代理人身份证复印件

三、企业资质证书(复印件)；

四、企业法人营业执照(复印件)；

五、投标单位承诺书（原件）

我单位在参加投标项目活动中郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方目前没有受到被国家、安徽省、安庆市及桐城市行政主管部门勒令停止市场行为的处罚，在桐城市没有不良记录；

3、若我方中标，将严格按照招标单位的时间要求，客观公正的完成工程建设项目的造价咨询服务；若我方违反上述承诺，提供虚假、不真实的造价咨询服务，被发现或被他人举报查实，无条件接受桐城市人民医院作出的列入“黑名单”的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人（盖单位公章）：

投标人的法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日