妇科检查床（普通非电动）公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 妇科检查床（普通非电动） |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月18日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年四月十二日

附：一、招标参数要求：
1、台面尺寸：长度≥1800mm,宽度≥600mm；
2、台面升降高度可根据病人检查需要调节；
3、背板折转角度可根据不同病人需要自由调整；
4、台面采用PU皮模具成型，表面无缝，外表简洁流畅，座板皮垫中部设置半圆形缺口，方便医护人员进行操作、污物排除等，皮垫还可以轻易取下清洁，座板下方设有污物盆。
5、床上配有搁手板和搁腿架，方便妇科检查使用。
二、投标要求：
1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。
2、投标人的投标文件中必须标明所投设备的品牌和规格型号，提供设备厂家资质和设备注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供设备彩页。
 ★3、提供所投设备近三年内在安徽省三甲医院的供货合同等相关证明材料。
4、设备免费质保期不低于两年，质保期从验收合格后算起。