尿道悬吊带公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 限价（元/套） | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尿道悬吊带 |  |  | 6050.00 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月28日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年四月二十三日

附：一、产品招标参数：

★1. 产品适用于治疗因尿路通透和/或因括约肌松弛引起的压力性尿失禁，手术路径为经闭孔经阴道前壁尿道中段悬吊（TOT）。

★2. 产品应包含尿道吊带、保护套管和两个标识左右的穿刺器组成，穿刺器的操作手柄应与穿刺导针一体化设计，方便手术操作，一次性使用，避免重复感染。

3. 吊带应为聚丙烯纤维通过单股编织而成，避免切割断面引起术后侵蚀。

★4.吊带尺寸宽度范围11±1mm，长度范围35±2cm，方便术中操作，有效提升前壁角度且不损伤尿道。

5.吊带具有较强的抗断裂性，断裂伸长率≥98%，断裂强度≥1600cN/dtex。

6.两根螺旋弧形穿刺导针应为STS304不锈钢材质。导针的头端有吊带卡槽，方便与吊带头端连接固定。

★7. 塑料保护套管保护吊带，保护套管在吊带中央重叠，确保网状结构体内平铺不变形，植入过程中减少吊带与组织间的摩擦力。

8. 产品在安徽省内应用广泛，口碑良好。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品彩页。