UBE手术用一次性射频等离子手术电极公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 | 品牌/规格型号 |  | 采购数量 | 限价（元/套） | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性射频等离子手术电极（椎管外） |  |  | 按需采购 | 2550.00 |  |
| 一次性射频等离子手术电极（椎管内） |  |  | 按需采购 | 3400.00 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月8日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年四月二十九日

附：一、产品招标参数：

一次性射频等离子手术电极

1.产品由工作电极、电极杆和手柄及附件组成；

2.包括型号：直角（90°）、直型：40°-60°、点状、片状等；

3.属于安徽省集采平台限价目录内产品优先。适用于手术中软组织的消融、切除和凝固以及血管的止血；

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品彩页。