电动骨组织磨头公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动骨组织磨头 |  | 2.0mm-5.0mm 不同刀头直径的金刚砂磨头和切削刃磨头 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月8日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年四月二十九日

附：一、产品招标参数：

1，具备一体式磨头，转动的刀杆有固定外鞘的保护，避免转动刀杆打坏镜子。

2，具备2.0mm-5.0mm不同刀头直径的金刚砂磨头和切削刃磨头。

3，具备保护鞘磨头，磨头前端护鞘具备折弯结构，转速≥55000r/min。

4，具备伸缩保护鞘磨头，保护鞘可以自由调节与所动，磨头转速≥55000r/min。

5，具备往复磨头，刀头扁平状，一边有刃一边平滑，可以插入到软组织与骨组织之间安全打磨，工作转速≥55000r/min。

6，具备高速金刚砂头磨钻，最大转速120000r/min。

7，磨头有安徽省平台流水号，在安徽省集中交易目录内有平台价格，可医保报销。

8，开放骨刀，头前后往复运动，吃硬不吃软，刀杆直径4mm，刀头齿部长度8mm。

9，具有环形和半环形截骨骨刀，可用在单侧双通道技术下截骨并留骨，工作转速≥55000转/分钟。

★10.中标供货商无偿提供磨头配套使用动力设备。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品彩页。