病理瓶（组织固定液）公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/瓶） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理瓶（组织固定液） |  | 各规格 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月13日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年五月八日

附：招标参数要求：

1.用于新鲜内镜下活检人体小组织标本的固定；

2.即取即用，无需人员再行配置，避免自行配置造成的科室的污染；

3. 固定液为10%中性缓冲福尔马林固定液，符合临床病理制片要求应用；

4.标本瓶及固定液需透明，便于观察标本情况；

5.标本瓶需带标签，可填写姓名等信息；

6、提供各型号报价，根据临床标本大小实际需要选用不同型号标本瓶，最小规格型号价格＜1元。

投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册/备案证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品彩页/彩页。