附：参数要求：

项目一、细胞因子采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞因子 | 详细报价表见附件1 | 人份 | 按需 | / | 国产 |
| 2 | 配套检测平台（全自动化学发光免疫分析仪） | 详细参数见附件2 | 台 | 1 | 1000元 | 国产 |
| 说明： 1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2.全自动化学发光免疫分析仪设备保修期：两年。 3.在投标文件中须提供全自动化学发光免疫分析仪配套试剂注册证。 4.中标后投标人须出具设备制造商针对此项目的原厂售后质保承诺函（加盖原厂公章）。 注：中标通知书发出后7个工作日内提供售后质保承诺函供招标人查验，若中标人未在招标文件要求的期限内提供招标文件中要求的证明资料或中标人提供的证明资料不能完全符合招标文件要求，则视为虚假响应。 5.投标人须承诺配套试剂必须严格执行两票制和安徽省医药集中采购中心平台价格上传有关要求，配套试剂耗材投标报价不得高于安徽省集采平台最高限价，提供承诺函加盖投标人公章。 6.标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。 7.投标人须在商务标货物报价表中按要求分别列明设备、试剂耗材的扣率，最高扣率不超过40%，实际单项试剂供货价为医保收费价*投标扣率（收费价格调整则试剂供货价相应调整）。 8.本项目合同期3年。一次性规划，分步实施，按实结算。 9.服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。 |  |  |  |  |  |  |

附件1：细胞因子检测试剂报价表

| 序号 | 项目名称 | 投标品牌 | 规格 | 投标扣率 | 医保收费（元/人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白介素1β测定试剂盒 |  |  |  | 50 |
| 2 | 白介素2测定试剂盒 |  |  |  | 50 |
| 3 | 白介素2受体测定试剂盒 |  |  |  | 50 |
| 4 | 白介素4测定试剂盒 |  |  |  | 50 |
| 5 | 白介素5测定试剂盒 |  |  |  | 50 |
| 6 | 白介素6测定试剂盒 |  |  |  | 50 |
| 7 | 白介素8测定试剂盒 |  |  |  | 50 |
| 8 | 白介素10测定试剂盒 |  |  |  | 50 |
| 9 | 白介素17A测定试剂盒 |  |  |  | 50 |
| 10 | γ-干扰素测定试剂盒 |  |  |  | 26 |
| 11 | α肿瘤坏死因子测定试剂盒 |  |  |  | 52 |
| 12 | 甲胎蛋白异质体L3检测试剂盒 |  |  |  | 170 |

附件2：全自动化学发光免疫分析仪设备技术参数

1、速度通量：原始管上机≥120t/h。

2、出第一个结果时间：≤18min。

3、样本位：≥60个，可随时添加样品,样品架配有卡具，用以固定不同规格的样本管。

4、试剂位：≥18个，每个试剂盒内侧放置磁珠。

5、反应盘孔位：≥60个。

6、加样环节采用一次性Tip头。

7、读码器：≥3种，试剂盒内置二维读码器,样品盘内置一维读码器，识别样品信息；手持式读码器，兼容一维和二维条形码。

8、机械手数量：≥2个。

9、支持样本类型：血清、全血、血浆。

10、分析方法：4参数Logistic拟合算法。

11、批内测量重复性：CV<8%。

12、线性相关性：在不小于2个数量级的浓度范围内，线性相关系数（r）≥0.99。

功能支持：气压检查功能、凝块检测功能、在线稀释功能、急诊功能 、自动维护功能、质控功能、LIS功能（支持单双向）等。

13、单台设备一次性进样可同时开展检测项目：白介素1β、白介素2、白介素2受体、白介素4、白介素5、白介素6、白介素8、白介素10、白介素17A、γ-干扰素测定、a肿瘤坏死因子、DCP、GP73、CK18、VEGF。

14、具备将甲胎蛋白异质体L3检测项目，由酶联免疫方法学升级成全自动化学发光检测的试剂盒，且具有校准品及独立的质控品，及试剂注册证（化学发光发）。

项目二、曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂 | 详细参数见附件3 | 人份 | 按需 |  |  |
| 2 | 配套检测平台（全自动化学发光酶免分析仪） | 详细参数见附件4 | 台 | 1 | 1000元 |  |
| 说明： 1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2.全自动化学发光免疫分析仪设备保修期：两年。 3.在投标文件中须提供全自动化学发光酶免分析仪配套试剂注册证。 4.中标后投标人须出具设备制造商针对此项目的原厂售后质保承诺函（加盖原厂公章）。 注：中标通知书发出后7个工作日内提供售后质保承诺函供招标人查验，若中标人未在招标文件要求的期限内提供招标文件中要求的证明资料或中标人提供的证明资料不能完全符合招标文件要求，则视为虚假响应。 ★5.检测试剂必须具有单人份检测试剂条，满足检测方法，可独立完成实验检测，并同时出具检测结果。 6.投标人须承诺配套试剂必须严格执行两票制和安徽省医药集中采购中心平台价格上传有关要求，配套试剂耗材投标报价不得高于安徽省集采平台最高限价，提供承诺函加盖投标人公章。 7.标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。 8.投标人须在商务标货物报价表中按要求分别列明设备、试剂耗材的扣率，最高扣率不超过40%，实际单项试剂供货价为医保收费价*投标扣率（收费价格调整则试剂供货价相应调整）。 9. 本项目合同期3年。一次性规划，分步实施，按实结算。 10.服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。 |  |  |  |  |  |  |

附件3：曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂报价表

| 序号 | 项目名称 | 简 称 | 投标品牌 | 规格 （人份/盒） | 投标 扣率 | 医保收费（元/人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒 （化学发光法）） | GM实验 |  |  |  | 187 |
| 2 | 真菌（1-3）-β-D-葡聚糖检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | G实验 |  |  |  | 140 |
| 3 | 隐球菌荚膜多糖检测卡（胶体金法） | GXM试验 |  |  |  | 125 |
| 4 | 革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒 （化学发光法） | LPS实验 |  |  |  | 125 |

附件4：全自动化学发光酶免分析仪技术参数

1.测量方式：化学发光法，实现全自动完成G实验、GM实验、内毒素LPS实验、PCT实验、IL-6、HBP和SAA、CRP实验等的定量检测。

2.自动化程度：设备全自动完成整个实验过程，包括前处理、加样、孵育、判读及实验结果自动储存。

3.仪器线性：比色法吸光度值为0～3.0，（OD）≥0.990;化学发光3个发光数量级 ≥0.99；

4.移液正确度和重复性:标称加样量(v)/μL  ，10<v≤50 ，偏倚不超过10%，变异系数CV<3%;v>50 ，偏倚不超过 5%，变异系数 CV≤2%。

5.单人份试剂条集成设计，避免试剂浪费，操作便捷灵活。

项目三、呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 报价表及招标参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒 | 报价表及详细参数见附件5、附件6 | 按需 |  |
| 说明： 1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2.投标人须承诺配套试剂必须严格执行两票制和安徽省医药集中采购中心平台价格上传有关要求，配套试剂耗材投标报价不得高于安徽省集采平台最高限价，提供承诺函加盖投标人公章。 3．投标人须在商务标货物报价表中按要求分别列明试剂耗材的品牌价格。 4. 本项目合同期3年。一次性规划，分步实施，按实结算。 5. 服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。 |  |  |  |  |

附件5：呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒报价表

| 序号 | 项目名称 | 投标品牌 | 规 格 （人份/盒） | 限价（元/人份） | 报价（元/人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸道合胞病毒（RSV） |  |  | 190 |  |
| 2 | 甲型流感病毒检测试剂盒 |  |  |  |  |
| 3 | 乙型流感病毒检测试剂盒 |  |  |  |  |
| 4 | 呼吸道腺病毒检测试剂盒（RaDV） |  |  |  |  |
| 5 | 副流感I型病毒检测试剂盒 |  |  |  |  |
| 6 | 副流感Ⅲ型病毒检测试剂盒 |  |  |  |  |

附件6 ： 呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒性能具体要求

1. 呼吸道病毒核酸六重联检试剂（PCR荧光探针法）。

2. 检测靶点必须同时满足以下六个靶点：甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒/腺病毒/副流感病毒I型/副流感病毒III型病毒。

3. 基于荧光定量PCR检测技术，适用于我院已有的PCR仪，提供快速解决方案，不允许再增加设备。

★4、一种试剂一次性同时出以上六个靶点结果，反应管须同时联检，避免复杂程序。

5. 检测样本类型：鼻拭子或咽拭子。

6. 样本体积≤200 uL。

7. 检测灵敏度/检测下限≤1.0×10^3copies/mL。

8. 对检测目标的精密性参考品分别重复检测10次，Ct值变异系数(CV%)≤5.0%。

9. 反应体系体积≤20 uL。

10. 设置有内标对照。

11. 扩增时间≤55min。

12. 保质期≥12个月

13. 试剂反复冻融次数≥7次。

项目四、结核分杆菌复合群核酸检测试剂盒招标需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 投标品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结核分杆菌复合 群核酸检测试剂盒 （恒温扩增法） |  |  | 人份 | 按需 | 142.5 |  | 与医院优思达核酸检测仪配套使用 |
| 说明： 1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2.投标人须承诺配套试剂必须严格执行两票制和安徽省医药集中采购中心平台价格上传有关要求，配套试剂耗材投标报价不得高于安徽省集采平台最高限价，提供承诺函加盖投标人公章。 3．本项目合同期3年。一次性规划，分步实施，按实结算。 4. 服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |