附件：治疗柜采购需求

- 项目概况与招标范围

1、项目实施地点：桐城市望溪路166号；

2、采购及安装内容：拟采购安装治疗柜。

3、采购供货、安装周期：签订合同之日起10个工作日内完成安装；

二、治疗柜主要技术规格及要求：

1、主体材质：1.0mm优质电解钢板，耐酸碱腐蚀，坚固耐用，厚度1.0mm的SUS304不锈钢台面+不锈钢内嵌式T脚线。

2、 整体尺寸：长宽高为1200*600*800（mm）（如图所示）。

3、五金材料：选取品牌五金材料。其中：滑轨：三抽静音滑轨，抽拉顺畅，抽屉可完全拉出；锁：钢制安全锁具，精钢锁心，开启顺滑，安全可靠；拉手：铝合金拉手，外观精美，触感舒适，经久耐用。

4、颜色：抽屉、柜门白蓝色，侧面灰白色。

5、焊接技术：剪板，冲压，折弯，点焊，水洗烘干，静电喷塑，高温烘干，安装，包装制作而成。

三、投标单位基本资质条件

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格，能够立承组民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、本项目不接受联合体投标。

四、最高控价：不超过2500元，报价含柜体、运输费、安装费、税金、利润等为完成本次项目所发生的一切费用。

五、付款方式

安装结束验收合格后，付合同价款的100%，质保期1年。