电动吸引器公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动吸引器 |  |  | 壹 | 1020元/台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月19日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年三月十三日

附：一、设备参数要求：  1、该设备是高负压、高流量、手推式的医用吸引装置。适用于各医疗机构吸除患者气道内泌物，手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液；    2、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)；

3、负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值，负压调节系统可根据临床需要作无级调压；

4、瞬时抽气速率：≥32L/Min；     5、贮液瓶：两只2-2.5L塑料瓶，可方便拆洗消毒更换；

6、设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道；

7、设备运转可由开关直接控制，也可用配套脚踏开关控制。

二、投标要求：

1、投标文件中需将所投设备的免费标准配件清单列出，设备配套脚踏开关及贮液瓶等易损易耗件需单独列出报价。    2、保修期：整机免费保修两年，保修期从验收合格后算起。

3、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

4、投标人的投标文件必须标明所投设备的品牌与规格型号参数，保证原厂正品供货，提供产品注册证等相关资料，提供产品彩页或图片（含设备性能参数）。

5、中标公司负责设备上门安装调试，保证设备正常运行。