经皮内窥镜胃造瘘管套件、一次性使用内窥镜套扎器、消化内镜球囊扩张导管

公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经皮内窥镜胃造瘘管套件 |  | 进口/各规格 | 按需采购 | 1330元/套 | 元/套 |
| 一次性使用内窥镜套扎器 |  | 各规格 | 按需采购 | 2400元/个 | 元/个 |
| 消化内镜球囊扩张导管 |  | 各规格 | 按需采购 | 2000元/根 | 元/根 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月7日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年三月三十一日

附：一、招标参数要求：

1、经皮内窥镜胃造瘘管套件（进口）

主要用途:适用于经皮内窥镜下放置胃造瘘，便于为患者输送肠内营养，适用不能自主进食的患者;

（1）套装需由带有扩张器的饲养管、圈套器、经皮穿刺针、皮肤固定器和导丝等组成。饲养管和固定器为硅胶材质，组织相容性好，透明管身，外径为各规格；

（2）需兼容我院内镜中心所有型号内镜；

（3）需提供相关产品的使用前培训。

2、一次性使用内窥镜套扎器

与内窥镜配套用于食道静脉曲张的血管结扎或用于套扎内痔

（1）一次性使用内窥镜套扎器由手柄、冲水管、扎带、牵引线、连接管、触发线、套扎圈、套扎管组成；

（2）需兼容我院内镜中心各型号胃肠镜，适用我院消化内镜先端外径和钳道；

（3）根据不同疾病的治疗需要，需提供4-10环不同数量套扎环以满足临床选择。材质要求：天然橡胶，不易滑脱，套扎区清晰，安装及操作简便；

（4）需提供相关产品的使用前培训。

3、消化内镜球囊扩张导管

（1）适用范围:用于经胃镜导入消化道(食道狭窄)，进行狭窄的扩张；

（2）需兼容我院内镜中心各型号胃肠镜，适用我院消化内镜先端外径和钳道；

（3）需提供所有型号规格的扩张导管，需满足消化内科消化道狭窄扩张，可进行三级逐级扩张；弹性软质头端，不易损伤组织；球囊支撑力强；

（4）需提供过导丝和不过导丝分两种规格满足临床不同患者的需要；

（5）需免费提供扩张需要的压力泵；

（6）需提供相关产品的使用前培训。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章）。3、所投产品必须为安庆市医保可收费项目，并提供27位医保编码。

4、所投产品需提供2022年1月份以来不少于三家安徽省内三甲医院的销售业绩证明。