手术器械柜公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术器械柜 |  |  | 贰 | 2000.00元/台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月8日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年四月二十九日

附：一、招标参数要求（下页附设备参考图片）：

1.材料：不锈钢；

2.尺寸：≥900*350*1700mm；

3.上下两层，均为移门，上层玻璃门，下层不锈钢门，上下都要有隔层；

4.中间加两个不锈钢抽屉。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产设备的品牌、规格型号，保证原厂正品供货，提供设备生产厂家资质及设备相关资料等；

3、投标文件中需提供所投设备彩页（含设备材质及相关尺寸等参数）；

4、中标人需免费提供设备安装；

5、设备免费质保期不少于两年，质保期从验收合格后算起。